## SPRZĘT TRWAŁY
WYPEŁNIA DOSTAWCA
GLP– SPRZĘT TRWAŁY |  |  |  |  | Nazwa firmy: ………
Data: ………
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Jednostka miary | Nr katalogowy [DOSTAWCY] | Nazwa produktu [DOSTAWCY] | Opis produktu [DOSTAWCY] | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa [netto] | Rabat [%] | Cena jednostkowa ostateczna [netto] | Suma [netto] | Czas realizacji [dni] | Termin płatności [dni]
1 |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 1 | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | opakowanie |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | sztuka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ODCZYNNIKI
WYPEŁNIA DOSTAWCA
RFP 022437 |  |  |  |  | Nazwa firmy: ………
Data: ………
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Jednostka miary | Nr katalogowy [DOSTAWCY] | Nazwa produktu [DOSTAWCY] | Opis produktu [DOSTAWCY] | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa zł [netto] | Rabat [%] | Cena jednostkowa ostateczna zł [netto] | Suma [netto] | Czas realizacji [dni] | Termin płatności [dni]
1 | odczynnik do detekcji alkalicznej fosfatazy | odczynnik do detekcji alkalicznej fosfatazy w pożywce z komórkami, zestwa skada się z buforu (10 x 1ml) i odczynnika (10 x 1ml), na 50 płyek 96-dołkowych, InvivoGen (Alab) QUANTI-Blue nr kat rep-qbs2 lub równoważny | 20 | zestaw
2 | odczynnik do detekcji lucyferazy | odczynnik do detekcji lucyferazy w pożywce z komórkami, zestwa skada się z 5 porcji po 25 ml, na 25 płyek 96-dołkowych, InvivoGen (Alab) QUANTI-Luc nr kat rep-qlc2 lub równoważny | 40 | zestaw
3 | odczynnik do detekcji lucyferazy | odczynnik do detekcji lucyferazy składający się z substratu i buforu, opakowanie 100 ml, Promega Bio-Glo nr kat. G7940 lub równoważny | 30 | zestaw
4 | CL075- pochodna tiazochinoliny | CL075 (pochodna tiazochinoliny) - ligand TLR8, liofilizat, nr CAS 256922-53-9 opakowanie 5 mg, Allab, InvivoGen tlrl-c75-5 lub równoważny | 6 | sztuka
5 | Flagellina | Flagellina izolowana z bakterii Salmonella typhimurium, ligand TLR5, czystość > 95%, 50 ug, Alab InvivoGen FLA-ST-Ultrapure nr kat tlrl-epstfla-5 lub równoważny | 6 | sztuka
6 | Lipoproteina syntetyczna diacylowana (FSL-1) | Lipoproteina syntetyczna diacylowana -FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF), ligand TLR2/6, nr CAS 322455-70-9, liofilizat, 100 ug, Alab, InvivoGen tlrl-fsl lub równoważany | 6 | sztuka
7 | komórki Listeria Monocytogenes HKLM | komórki Listeria Monocytogenes (Heat Killed), opakowanie 10 10 komórek, ligand TLR2, Alab InvivoGen nr kat tlrl-hklm lub równoważny | 10 | sztuka
8 | Lipopolisacharyd z E. coli (LPS) | Lipopolisacharyd z E. coli (LPS) ultrapure, ligand TLR4, opakowanie 5 x10 6 EU, Alab InvivoGen nr kat tlrl-3pelps lub równowazny | 6 | sztuka
9 | Dipeptyd muramylowy (MDP) | Dipeptyd muramylowy (MDP), liofilizat,ligand NOD2, nr CAS 53678-77-6, opakowanie 5m, Alab InvivoGen tlrl-mdp lub równoważny | 6 | sztuka
10 | Lipopeptyd syntetyczny triacylowany (Pam3CSK4) | Lipopeptyd syntetyczny triacylowany (Pam3CSK4), ligand TLR2, nr CAS 112208-01-2, czystość ≥95%, liofilizat, opakowanie 1mg, Alab InvivoGen tlrl-pms lub równoważny | 10 | sztuka
11 | L-Ala-γ-D-Glu-mDAP (Tri-DAP) | L-Ala-γ-D-Glu-mDAP (Tri-DAP),agonista NOD1, liofilizat, sterylny opakowanie 1mg, Alab InvivoGen nr kat tlrl-tdap lub równoważny | 6 | sztuka
12 | Blastycydyna | Blastycydyna roztwór sterylny 10 mg/ml, opakowanie 100 mg, pakowane 10 x 1ml, czystość ≥ 95%, poziom endotoksyn < 1 EU/mg, Alab InvivoGen nr kat ant-bl-1 lub równoważny | 16 | sztuka
13 | Normocyna | Normocyna roztwór sterylny 50 mg/ml, opakowanie 500 mg, pakowane 10 x 1ml, poziom endotoksyn< 0.5 EU/mg, Alab InvivoGen nr kat ant-nr-1 lub równoważny | 16 | sztuka
14 | Zeocyna | Zeocyna roztwór sterylny 100 mg/ml, poziom endotoksyn < 1 EU/mg, nr CAS 11006-33-0, opakowanie 1g, pakowane 10 x 1ml, Alab InvivoGen nr kat ant-zn-1 lub równoważny | 16 | sztuka
15 | R848 - imidazochinolina | R848 - imidazochinolina, ligand TLR7/8, liofilizat, opakowanie 500 mg, nr CAS 144875-48-9, Alab InvivoGen nr kat tlrl-r848 lub równoważny | 6 | sztuka
16 | Poly(dA:dT)/LyoVec™ | Poly(dA:dT)/LyoVec™ - dwuniciowe DNA z odczynnikem do transfekcji LyoVec, ligand RIG-I i CDS, opakowanie 100 ug, nr CAS 86828-69-5 (dla samedgo Poly(dA:dT)), Alab InvivoGen nr kat tlrl-patc lub równoważny | 10 | sztuka
17 | Poly(I:C) HMW/LyoVec™ | Poly(I:C) HMW/LyoVec™ - dwuniciowe RNA z odczynnikiem do transfekcji LyoVec, ligand RIG-I, MDA-5, opakowanie 100 ug, Alab InvivoGen nr kat tlrl-piclv lub równoważny | 10 | sztuka
18 | 2'3'-cGAMP | 2'3'-cGAMP - agonista STING, sterylny liofilizat, nr CAS 1441190-66-4, opakowanie 1mg, Alab InvivoGen nr kat tlrl-nacga23-1 lub równoważny | 10 | sztuka
19 | 5’ppp-dsRNA/LyoVec™ | 5’ppp-dsRNA/LyoVec™ - dwuniciowe RNA z odczynnikiem do transfekcji LyoVec, ligand RIG-I, opakowanie 100 ug (4 x 25ug), Alab InvivoGen nr kat tlrl-3prnalv-100 lub równoważny | 10 | sztuka
20 | Forbol 12-mirystynian 13-octanu (PMA) | Forbol 12-mirystynian 13-octanu (PMA), nr CAS 16561-29-8, czystość ≥98%, opakowanie 5 mg, Alab InvivoGen nr kat tlrl-pma lub równoważny | 2 | sztuka
21 | Dimetylosulfotlenek DMSO | DMSO sterylnie filtrowane, odpowiednie do kultur komórkowych, nr CAS 67-68-5, opakowanie 5 x 10 ml, SIGMA nr kat D2650 lub równoważny | 6 | sztuka
22 | Interleukina 1B - ludzka rekombinowana (IL-1B) | Interleukina 1B - ludzka rekombinowana (IL-1B), sterylna, liofilzat z HSA (ludzka albumina z surowicy), czystość >95%, produkowana w E. coli lub komórkach ssaczych, poziom endotoksyn < 0.1 EU/μg, opakowanie minimum 10 ug, Alab InvivoGen rcyec-hil1b lub równoważny | 10 | sztuka
23 | Czynnik nekrotyczny guza α (TNF-α) - ludzki rekombinowany | Czynnik nekrotyczny α (TNF-α) - ludzki rekombinowany, sterylny, liofilzat z HSA (ludzka albumina z surowicy), czystość >95%, produkowany w komórkach ssaczych, poziom endotoksyn < 0.1 EU/μg, opakowanie 20 ug, Alab InvivoGen rcyc-htnfa lub równoważny | 10 | sztuka
24 | Interferon α2b - ludzki rekombinowany (IFN-α2b) | Interferon α - ludzki rekombinowany (IFN-α2b), sterylny, liofilzat z HSA (ludzka albumina z surowicy), czystość >95%, produkowany w komórkach CHO, poziom endotoksyn ≤1 EU/μg, opakowanie 1 ug, Alab InvivoGen rcyc-hifna2b lub równoważny | 20 | sztuka
25 | higromycyna B | higromycyna B, sterylny roztwór 50 mg/ml , 20 ml , GIBCO 10687-010 lub równoważny | 20 | sztuka
26 | Genetycyna (G-418) | Genetycyna (G-418), sterylny roztwór 50 mg/ml, 20 ml, promega V8091 lub gibco 10131-05 lub równoważny | 30 | sztuka
27 | pirogronian sodu | pirogronian sodu roztwór sterylny, 100 mM, odpowiedni do hodowli komórkowej, opakowanie 100 ml, Biowest L0642-100 lub równoważny | 30 | sztuka
28 | DPBS | DPBS roztwór x1, bez soli wapnia i mganezu, sterylny, 500 ml BIOWEST L0615-500 ml lub równoważny | 200 | sztuka
29 | Trypsyna roztwór | Trypsyna roztwór w PBS, z EDTA, 1 x stężony, sterylny, bez jonów wapnia i magnezu, bez czerwieni fenolowej, do kultur komórkowych, x1 stężony, 100 ml, BIOWEST L0940 lub równoważny | 100 | sztuka
30 | Trypan blue roztwór | Trypan blue roztwór 0,4%, sterylny, odpowiedni do hodowli komórkowej, nr CAS 72-57-1, 100 ml, SIGMA T8154 lub równoważny | 4 | sztuka
31 | Penicylina i streptomycyna | Penicylina i streptomycyna roztwór, sterylny, odpowiedni do kultur komórkowych, 100 ml, BIOWEST L0022-100 lub równoważny | 50 | sztuka
32 | Glukoza roztwór do hodowli komórkowej | Glukoza roztwór do hodowli komórkowej, sterylny, 200 g/l, 50 ml, GIBCO A2494001 lub równoważny | 50 | sztuka
33 | Glutamina roztwór do hodowli komórkowej | Glutamina roztwór do hodowli komórkowej, sterylny, 200 mM, 100 ml, GIBCO 25030-024 lub równoważny | 30 | sztuka
34 | Zestaw do wykrywania luminescencji enzymu HiBiT-LgBit wydzielanego na zewnątrz komórek | odczynniki do wykrywania białka HiBiT zewnątrzkomórkowo, bez lizy komórek, Nano-Glo® HiBiT Extracellular Detection System, np. Promega N2421 lub równoważne | 5 | sztuka
35 | Zestaw do wykrywania luminescencji enzymu HiBiT-LgBit, wewnątrzkomórkowo | odczynniki do wykrywania białka HiBiT w komórkach, wymagana liza komórek, Nano-Glo® HiBiT Lytic Detection System, np. Promega N3040 opakowanie 100 ml lub równoważne | 5 | sztuka
36 | Zestaw do wykrywania aktywnosci lucyferazy w liniach komórkowych GloResponse | Zestaw do wykrywania aktywnosci lucyferazy steady-glo lub one-glo, pomiar stabilny do 5h, szybki test, bez odpłukiwania pożywki, dodawania dodatkowych odczynników, opakowanie 100 ml, np. Promega E6120 lub E2520 lub równoważne | 5 | sztuka
37 | Zestaw Lumit™ Immunoassay Cellular Systems do badania poziomu fosforylacji p65 i aktywacji NFKB | Zestaw do wykrywania fosforylacji p65 dzięki technologii NanoBIT i zastosowaniu białek LgBIT i SmBiT. Test bioluminescencyjny, 1000 testów w opakowaniu, np. Promega W1331 lub równoważne | 20 | sztuka
38 | Inhibitor fosforylacji p65, np. IKK16 | Inhibitor fosforylacji IKK odpowiedni do hodowli komórkowych, IKK16, np. Bio-Techne 2539 lub równoważne | 10 | sztuka
39 | Zestaw Lumit™ Immunoassay Cellular Systems do badania poziomu fosforylacji IƘβα i aktywacji NFKB | Zestaw do wykrywania fosforylacji Iƙβα dzięki technologii NanoBIT i zastosowaniu białek LgBIT i SmBiT. Test bioluminescencyjny, 1000 testów w opakowaniu, np. Promega W1201 lub równoważne | 20 | sztuka
40 | Woda do wstrzykiwań (WFI) | Woda do wstrzykiwań (WFI), sterylna, odpowiednia do kulur komórkowych, 500 ml, GIBCO nr kat A1287301 lub równoważny | 50 | sztuka
41 | Isoton II, roztwór do liczenia komórek w liczniku Beckman Coulter | Isoton II, roztwór do liczenia komórek w liczniku Beckman Coulter, 20 l,VWR nr kat BK8546719 lub równoważne | 6 | sztuka
42 | Coulter Clenz płyn do czyszczenia licznika Beckman Coulter | Coulter Clenz płyn do czyszczenia licznika Beckman Coulter, 500 ml, VWR BK8546929 lub równoważne | 2 | sztuka
43 | MEM | Pożywka MEM z glutaminą, pirogronianem sodu, czerwienią fenolową, wodorowęglanem sodu, sterylna, do kultur komórkowych, do hodowli w atmosferze 5 % CO2, 500 ml, np. Sigma M4655-500ML | 100 | sztuka
44 | EMEM | Zawiera zbilansowany roztwór soli Earle'a, aminokwasy, 2 mM L-glutaminę, 1 mM pirogronian sodu i 1500 mg/l wodorowęglanu sodu, sterylna do hodowli komórkowych, do hodowli w atmosferze 5 % CO2, 500 ml, np. ATCC 30-2003 lub równoważne | 50 | sztuka
45 | Yeast Extract for technical purposes in fermentation lub równoważne | Ekstrakt drożdżowy, pochodzenie biologiczne Saccharomyces cerevisiae. Do użytku technicznego przy fermentacji. Zawartość ≤3 amino-azot, ≥9% azot całkowity. pH 6.5-7.5. Proszek. Niesterylny. Opakowanie 5 kg. Numer katalogowy 09182-5KG-F lub równoważny. | 10 | szt.
46 | Ammonia solution 25% | Roztwór amoniaku, 25%. ISO,Reag. Ph Eur. Opakowanie 1L, butelka szklana. | 20 | szt.
47 | Peptone Hy-Soy® T lub równoważny | Pepton hydrolizat sojowy z Glycine max. Postać proszek. Zawartość azotu ≥1.5% aminy, ≥7.5% zawartość całkowita. pH 5.5-7.5. Odpowiedni do zastosowania w pożywkach mikrobiologicznych. Opakowanie 1kg. Numer katalogowy P6463-1KG lub równoważny. | 40 | szt.
48 | Magnesium sulfate heptahydrate MgSO4 · 7H2O | Odczynnik laboratoryjny Siedmiowodny siarczan magnezu MgSO4 · 7H2O. Klasa czystości do użytku w biologii molekularnej, odpowiedni do hodowli komórkowych. Ślady kationów: K: ≤50 ppm, Na: ≤50 ppm, metale ciężkie ≤5 ppm. Wolne od DNaz, RNaz i proteaz. Opakowanie 1kg. | 5 | szt.
49 | Copper(II) sulfate pentahydrate CuSO4·5H2O | Odczynnik laboratoryjny pięciowodny siarczan miedzi CuSO4·5H2O. pH ~4 (50g/l H2O w 20°C). Odpowiedni do zastosowania w hodowlach komórkowych. Opakowanie 1kg. | 5 | szt.
50 | Sodium iodide NaI | Odczynnik laboratoryjny jodek sodu NaI, bezwodny. Klasa czystości ACS. Opakowanie 500g. | 5 | szt.
51 | Magnesium sulfate monohydrate MgSO4 · H2O | Odczynnik laboratoryjny monohydrat siarczanu magnezu MgSO4 · H2O.Postać proszek. Opakowanie 1kg. | 5 | szt.
52 | Sodium molybdate dihydrate Na2MoO4 · 2H2O | Odczynnik laboratoryjny dihydrat molibdenianu sodu Na2MoO4 · 2H2O. Czystość odpowiednia do hodowli komórkowych. Opakowanie 100g. | 5 | szt.
53 | Boric acid H3BO3 | Odczynnik laboratoryjny kwas borowy, H3BO3. Czystość odpowiednia do hodowli komórkowych. pH 5.1 (25 °C, 1.8 g/L). Wolne od DNaz, RNaz i proteaz. Opakowanie 500g. | 5 | szt.
54 | Cobalt(II) chloride CoCl2 | Odczynnik laboratoryjny chlorek kobaltu, CoCl2. Postać proszek. Opakowanie 500g. | 5 | szt.
55 | Zinc chloride ZnCl2 | Odczynnik laboratoryjny chlorek cynku, ZnCl2. Postać proszek. Czystość odpowiednia do hodowli komórkowych. Opakowanie 500g. | 10 | szt.
56 | Iron(II) sulfate heptahydrate FeSO4 · 7H2O | Odczynnik laboratoryjny heptahydrat siarczanu żelaza, FeSO4 · 7H2O. Czystość odpowiednia do hodowli komórkowych. Opakowanie 1kg. | 5 | szt.
57 | Biotin | Odczynnik laboratoryjny biotyna. Postać proszek. Czystość odpowiednia do hodowli komórkowych.Opakowanie 5g. | 10 | szt.
58 | Sulfuric acid H2SO4 | Odczynnik laboratoryjny kwas siarkowy H2SO4. Czystość ACS. Stężenie 95-98%. Opakowanie 500mL w szklanej butelce. | 10 | szt.
59 | Sodium phosphate monobasic, NaH2PO4 | Odczynnik laboratoryjny Jednozasadowy fosforan sodu, bezwodny, NaH2PO4. Klasa czystości do zastosowań w biologii molekularnej. Wolne od DNaz, RNaz i proteaz. Opakowanie 1kg. | 10 | szt.
60 | Glicerol CZDA | Odczynnik laboratoryjny, Gliceryna bezwodna, opakowanie 20 L. | 6 | szt.
61 | Norovirus VP1 Polyclonal Antibody | Królicze przeciwciało poliklonalne przeciw Norovirus VP1, skierowane przeciw centralnemu regionowi VP1. Nieskoniugowane. Stężenie 1.37 mg/mL. Przechowywany w PBS, pH 7, z 20% glicerolem, zawiera 0.025% Proclin 300. Odpowiedni do użycia w Western Blot. | 10 | op.
62 | NucleoBond PC 2000, Mega kit for transfection-grade plasmid DNA, 5 Preps | Anion exchange chromatography, High and low copy plasmid DNA purification, Endotoxin level :1−10 EU/µg DNA, numer katalogowy 740576 lub równoważny | 5 op. | op.
63 | NucleoBond PC 10000, Giga kit for transfection-grade plasmid DNA, 5 Preprs | Anion exchange chromatography, High and low copy plasmid DNA purification, Endotoxin level :1−10 EU/µg DNA, numer katalogowy 740593 lub równoważny | 4 op. | op.
64 | FastAP Themosensitive Alkaline Phosphatase (1u/ul) | fosfataza alkaliczna, która jest aktywna we wszystkich buforach enzymów restrykcyjnych firmy Thermo Scientific, a także w buforach PCR. Defosforyluje wszystkie rodzaje końców DNA (tępe, 5'- i 3'-nawisy) w 10 minut w 37°C. Enzym jest inaktywowany w ciągu 5 minut w 75°C 1000u/op. Numer katalogowy EF0651 lub równoważny | 4 | op.
65 | Anti-Norovirus Capsid protein VP1 antibody | Królicze przeciwciało poliklonalne przeciw Norovirus VP1, skierowane przeciw centralnemu regionowi VP1. Nieskoniugowane. Specyficzne względem Norovirus Hu/Texas/TCH04-577/2004/US. Skierowane przeciw domenie N-końcowej białka VP1. Konserwanty: 0.01% azydek sodu. Przechowywać w PBS, 50% Glicerol. Stężenie 50 µg w 0.5 mg/ml. Odpowiednie do stosowania w Western Blot, ELISA. | 10 | szt.
66 | Anti TBEV E protein antibody [14D5], Mouse IgG1, Kappa | Mysie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko epitopowi zlokalizowanemu w domenie III glikoproteiny E wirusa TBEV, między resztami 301–339. Klon 14D5. Nieskoniugowane. Zawieszone w PBS+ 0.02% Proclin 300. Stężenie 1 mg/ml. Opakowanie 200ug. Numer katalogowy Ab03173-1.1 lub równoważny. | 15 | szt.
67 | Octan potasu | Octan potasu, ≥99.0%; Numer CAS: 127-08-2; opakowanie 1 kg | 10 | opakowanie
68 | Chlorek wapnia dihydrat | Chlorek wapnia dihydrat, ≥99%; CAS 10035-04-8; opakowanie 500 g | 10 | opakowanie
69 | Roztwór KCl 3mol/l | Roztwór KCl 3mol/l; opakowanie 250 ml | 6 | opakowanie
70 | Płyn do czyszczenia kuwet szklanych lub kwarcowych Hellmanex | Płyn do czyszczenia kuwet szklanych lub kwarcowych Hellmanex, koncentrat, butelka 1,3 kg / pojemność 1 l | 3 | opakowanie
71 | Przeciwciała anty Hepatitis E Virus ORF2 antigen | Królicze przeciwciała poliklonalne klasy IgG rozpoznające bialko ORF2 wirusa zapalania wątroby typu E. wiążące się do antygenu w obrębie aa 368 - 606 antygenu ORF2. Odpowiednie do WB.Opakowanie 100ug o stęż. 1mg/ml. Numer katalogowy LS‑C125711 lub równoważny | 6 | opakowanie
72 | Przeciwciała anty Hepatitis E Virus ORF2 antigen (epitop 434 - 457aa) | Mysie przeciwciała monoklonalne klasy IgG2b rozpoznające bialko ORF2 wirusa zapalania wątroby typu E. Klon 1E6. wiążące się do antygenu w obrębie aa 434-457 antygenu ORF2. Odpowiednie do WB, ELISA i immunofluorescencji. nieskonjugowane. Opakowanie 100ug o stęż. 1mg/ml. Numer katalogowy LS‑C67675 lub równoważny | 20 | opakowanie
73 | Anti-Flavivirus group antigen [D1-4G2-4-15 (4G2)] | Mysie rekombinowane przeciwciało monoklonalne IgG2a, na antygen grupy Flavivirus, białko E. Immunogen: Antygeny wirusa dengi typu 2. Wyprodukowano przy użyciu platformy rekombinacyjnej AbAb ze zmiennymi regionami (tj. specyficznością) z hybrydomy D1-4G2-4-15 (4G2). Wiąże się z pętlą fuzyjną na końcu domeny II białka E ze wszystkich czterech serotypów i zapobiega powstawaniu syncytiów. Potwierdzona skuteczność w technikach IHC-P, NTRL, WB, ELISA, FC, IF. Potwierdzona reaktywność wobec szczepów Dengue Virus, Flaviviridae, West Nile Virus, Yellow Fever Virus, Zika Virus. Stężenie 1mg/mL. Objętość 0.2mL. | 6 | szt.
74 | Expi293F™ Cells | Komórki zawiesinowe Expi293F, pochodna komórek FreeStyle™ 293-F. Umożliwiają prowadzenie wysokogęstych hodowli w dedykowanym medium Expi293 Expression Medium. Zapewniają wysoką wydajność transfekcji przejściowej i ekspresji białek. Dostarczane w fiolce zawierającej 1 x 10^7 żywych kom./ml, w roztworze Expi293 Expression Medium i 10% DMSO. | 2 | szt.
75 | paskowy test na mykoplazmę | Paskowy (płytkowy) test na mykoplazmę do hodowli komórkowej adherentnej i zawiesinowej, kontrola pozytywna w zestawie, wykrywający minimum 6 szczepów: M. orale, M. hyorihinis, M. arginini, M. fermentas, M. hominis, A. laidlawii. opakowanie 50 sztuk, MycoStrip InvivoGen (Alab) nr kat. rep-mys-50 lub równoważny | 10 | opakowanie
76 | Zestaw kulek magnetycznych do oznaczania cytokin i chemokin w płytkach 96-dołkowych | Zestaw kulek magnetycznych wraz z buforami, płytkami i przeciwciałami wykorzystujący technikę Luminex do oznaczania poziomu cytokin i chemokin w supernatantach z hodowli komórkowych, MERCK Mllipore nr kat. HCYTOMAG-60K z 11 analitami (custom premix): IL-1a, IL-1B, TNF-a, IL-12p70, IL12-p40, IL-6, IL-10, IL-8, RANTES, MCP-1, IP-10 lub równoważne | 6 | opakowanie
77 | Płyn (Drive Fluid) do urządzenia MAGPIX lub równoważny | Płyn (Drive Fluid) do urządzenia MAGPIX lub równoważny, opakowanie 4 x 700 ml, R&D Systems nr kat. MPXDF-4PK lub równoważne | 6 | opakowanie
78 | Zestaw do weryfikacji urządzenia MAGIX lub równoważny | Zestaw do weryfikacji urządzenia MAGIX lub równoważne, opakowanie 25 testów, R&D Systems nr kat. MPX-PVER-K25 lub równoważne | 6 | opakowanie
79 | Zestaw do kalibracji urządzenia MAGIX lub równoważny | Zestaw do kalibracji urządzenia MAGIX lub równoważne, opakowanie 25 testów, R&D Systems nr kat. MPX-CAL -K25 lub równoważne | 6 | opakowanie
80 | Zestaw kulek magnetycznych do badania szlaku NF-κB w płytkach 96-dołkowych | Zestaw kulek magnetycznych wraz z buforami, płytkami i przeciwciałami wykorzystujący technikę Luminex do badania szlaku NF-κB w lizatach komórkowych, MERCK Mllipore nr kat. 48-630MAG lub równoważne | 6 | opakowanie
81 | D(+) sacharoza, reagent banalityczny | Odczynnik laboratoryjny, sacharoza,CAS: 57-50-1.Postać proszek. Klasa czystości do zastosowań w biologii molekularnej, np. 27480.360 lub równoważne, Opakowanie 5 kg. | 8 | opakowń
82 | glutation (forma zredukowana) ≥98% | Odczynnik laboratoryjny, glutation (forma zredukowana), Klasa czystości do zastosowań w biologii molekularnej CAS: 70-18-8. Postać proszek. Opakowanie 50 g, np. 0399-50G lub równoważne | 10 | opakowań
83 | pożywka TB ( Terrific Broth) | pożywka Terrific Broth; skład w (g/litr) Tryptone 12.0; Yeast Extract 24.0; Potassium Hydrogen Phosphate, dibasic 9.4; Potassium Phosphate, monobasic 2.2. opakowanie 5kg, Numer katalogowy Merck, 1016295000 lub równoważny | 20 | opakowań
84 | K2HPO4 | nr. CAS 7758-11-4, czystość >98%, opakowanie 1kg | 6 | opakowań
85 | KH2PO4 | Potassium Phosphate, Monobasic, Molecular Biology Grade, nr. CAS 7778-77-0. Opakowanie 1kg. Numer katalogowy Merck, 529568-1KG lub równoważny. | 5 | opakowań
86 | Na2HPO4 | Na2HPO4, Nr. CAS: 7558-79-4, ACS reagent, ≥99.0%, opokowanie 1kg. Sigma Aldrich numer katalogowy S9763-1KG lub równoważny | 10 | opakowań
87 | Plasmid Miniprep DNA Purification Kit | Zestaw odczynników do oczyszczania plazmidowego DNAzestaw na 150 izolacji. Numer katalogowy E3500-02 lub równoważny | 6 | zestawów
88 | Prepakowana kolumna FPLC do filtracji żelowej o zakresie separacji 10000-600000 Da | Prepakowana kolumna FPLC do wysokiej rozdzielczości filtracji żelowej, objętość złoża ~24 mL, wymiary kolumna dł. × śr. wewn. 30 cm × 10 mm, objętość próbki 25-500 μL, wielkość ziaren 8,6 μm, zastosowanie: preparatywne oczyszczanie na małą skalę (mg) i analiza białek o masach cząsteczkowych od 10 000 do 600 000; produkt Cytiva 28-9909-44 lub równoważny | 2 | opakowanie
89 | Prepakowana kolumna FPLC do filtracji żelowej o zakresie separacji 3000-70,000 Da | Prepakowana kolumna FPLC do wysokiej rozdzielczości filtracji żelowej, objętość złoża ~24 mL, wymiary kolumna dł. × śr. wewn. 30 cm × 10 mm, objętość próbki 25-500 μL, wielkość ziaren 9 μm, zastosowanie: preparatywne oczyszczanie na małą skalę (mg) i analiza białek o masach cząsteczkowych od 3000 do 70,000 Da; produkt Cytiva 29-1487-21 lub równoważny | 2 | opakowanie
90 | Manganese(II) chloride tetrahydrate, nr. CAS 13446-34-9 | Manganese(II) chloride tetrahydrate, nr. CAS 13446-34-9 - 500 g | 4 | opakowania
91 | Kasety do urządzenia Endosafe nexgen PTS przeznaczone do pomiaru stężenia endotoksyn o czułości 0,1 EU/ml | Kasety do urządzenia Endosafe nexgen PTS przeznaczone do pomiaru stężenia endotoksyn o czułości 0,1 EU/ml, numer katalogowy PTS201 Charles River lub równoważny, opakowanie 10 szt, 20 opakowań | 20 | opakowanie
92 | Absorber membranowy przeznaczony do oczyszczania białek, wirusów, oligonukleotydów za pomocą chromatografii hydrofobowej | Absorber membranowy przeznaczony do oczyszczania białek, wirusów, oligonukleotydów za pomocą chromatografii hydrofobowej; objętość złoża 3 ml, średnica porów 3-5 mm, wysokość złoża 8 mm, wymiary 3.3 × 3.7 cm, powierzchnia membrany 110 cm²; Sartobind Phenyl Nano 3ml numer katalogowy Sartorius 96HICP42EUC11--A lub równoważny; 4 sztuki/ opakowanie | 2 | opakowanie
93 | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii jonowymiennej z ligandem SO3 4ml | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii jonowymiennej z ligandem SO3 4mlNumer katalogowy 414.6157-2 Sartorius lub równoważny | 3 | szt.
94 | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii jonowymiennej z ligandem QA 4ml | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii jonowymiennej z ligandem QA 4mlNumer katalogowy 414.5113-2 Sartorius lub równoważny | 3 | szt.
95 | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii hydrofobowej z ligandem OH 4ml | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii hydrofobowej z ligandem OH 4mlNumer katalogowy 414.8140-2 Sartorius lub równoważny | 3 | szt.
96 | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii jonowymiennej z ligandem SO3 1ml | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii jonowymiennej z ligandem SO3 1mlNumer katalogowy 311.6157-2 Sartorius lub równoważny | 3 | szt.
97 | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii jonowymiennej z ligandem QA 1ml | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii jonowymiennej z ligandem QA 1mlNumer katalogowy 311.5113-2 Sartorius lub równoważny | 3 | szt.
98 | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii hydrofobowej z ligandem OH 1ml | Kolumna preparatywna dedykowana do oczyszczania wirusów i VLP za pomocą chromatografii hydrofobowej z ligandem OH 1mlNumer katalogowy 311.8140-2 Sartorius lub równoważny | 3 | szt.
99 | Siarczan potasu CAS 7778-80-5 | Siarczan potasu CAS 7778-80-5 500 g | 2 | op.
100 | Optyczny sensor pH wraz z kablem | Światłowód polimerowy do pomiaru optycznego pH w jednorazowych fermentorach BioBLU® 1c/3c/5c. Umożliwia monitoring i kontrolę pH za pomocą posiadanego sterownika w bioreaktorze BioFlo 320. Numer katalogowy P0300-2371 lub równoważny. | 4 | szt.
101 | Czujnik DO DASGIP® lub równoważny | Czujnik DO DASGIP® umożliwiający monitoring tlenu rozpuszczonego. Autoklawowalny, średnica zewnętrzna 4,7 mm, z kablem i komorą do przechowywania, długość 278 mm, długość kabla 3 m. Przeznaczony do stosowania w fermentorze BioBLU® 1. Numer katalogowy 78108051 lub równoważny. | 4 | szt.
102 | Sensor rozpuszczonego dwutlenku węgla CO2NTROL lub równoważny | Czujnik umożliwiający pomiar stężenia rozpuszczonego dwutlenku węgla. Pomiar w jednorazowych fermentorach BioBLU możliwy przez port PG13,5. Pomiar na zasadzie niedyspersyjnej absorpcji w podczerwieni (NDIR) długości fali selektywnej dla CO₂; kompensacja temperatury. Zakres pomiarowy 5 - 1000 mbar lub 0.5 - 100 % vol lub 7.5 - 1500 mg/L w wodnej fazie w 101.3 kPa i 25°C. Dokładność ±5 mbar (5-100 mbar); ±5% (> 100 mbar). Możliwość sterylizacji w temp. do 140˚C. Numer katalogowy 10087810-13 lub równoważny. | 2 | szt.
103 | Adapter ARC WI 1G BT lub równoważny | Adapter umożliwiający bezprzewodowe połączenie sondy przez Bluetooth i komunikację Modbus z bioreaktorem. Złącze elektryczne VP8/VP8. Interfejs analogowy 4 - 20 mA, programowalny. Zakres częstotliwości 2.45 GHz (IEEE 802.15.1). Moc nadawania max. 4 dBm. Interfejs cyfrowy Bluetooth 4.0, RS485 Modbus (max. 31 adresów). Maksymalny zasięg w środowisku procesowym ~ 20m. Napięcie robocze 7 to 30 VDC. Zakres temperatury pracy 5 do 70 °C. Stopień ochrony IP 67. Numer katalogowy 243460 lub równoważny. | 2 | szt.
104 | Konwerter Arc Modbus OPC lub równoważny | Konwerter przekształcający protokół Modbus w OPC UA, skrypt konwersji wstępnie zainstalowany i opracowany zgodnie z GAMP 5. Umożliwia podłączenie do czterech czujników. Pełni funkcję zasilania czujników. Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujnika do konwertera lub za pośrednictwem bezprzewodowych adapterów Wi 1G BT. Wymiary 11 x 8.3 x 6.6 cm. Dostarczany z kablami 1M VP do podłączenia każdego czujnika. Numer katalogowy 10089359 lub równoważny. | 2 | szt.
105 | Sensor żywotności komórek Incyte Arc Expert 220 lub równoważny | Czujnik umożliwiający pomiar ilości żywych komórek ssaczych w hodowlach zawiesinowych. Pomiar na zasadzie przenikalności elektrycznej. Output czujnika Arc: Modbus. Długość 220mm. Złącze elektryczne VP8. Zakres pomiarowy 0 do 700 pF/cm (5 x 105 do 8 x 109 komórek/mL). Średnica 12 mm. Podłączenie do bioreaktora możliwe przez port PG13,5. Części zwilżane wykonane z platyny, stali nierdzewnej 1.4435, PEEK, EPDM. Interfejs cyfrowy RS485 Modbus (maks. 31 adresów). Szybkość transmisji 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,115200 bd. Autoklawowalny. Zakres przewodności 1 do 80 mS/cm dla oprogramowania układowego poniżej CDCUM003, 0,5 do 80 mS/cm dla oprogramowania sprzętowego CDCUM003 i wyższego. | 4 | szt.
106 | Strzykawka trzyczęściowa 50 mL Luer Lock | Sterylna jednorazowa strzykawka o pojemności 50 mL. Uszczelka tłoka niezawierająca lateksu. Przezroczysty cylinder z wyraźnymi znacznikami skali. Cylinder strzykawki wykonany z polipropylenu a tłok z polietylenu. Bezpieczna dla organizmu. Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wycofaniem tłoka. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Certyfikat CE. Pakowane pojedynczo. | 10 | opakowanie
107 | Sensor pH EasyFerm Bio PHI S8 325 lub równoważny | Sensor pH do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz spożywczym. Posiada certyfikat zgodności z kryteriami EHEDG. Elektrolit Foodlyte posiadający certyfikat na biokompatybilność. Nieszkodliwy dla mikroorganizmów w fermentorach. Elektrolit pod ciśnieniem wstępnym, aby zapobiec dyfuzji próbki do czujnika. Wkład referencyjny Everef-F zapewniający, że elektrolit referencyjny Foodlyte pozostanie wolny od srebra i wytrącania białek. Czujnik odporny na sterylizację parową, autoklawowanie i czyszczenie na miejscu. Długość 325mm. Średnica 12mm. Złącze elektryczne S8. Zakres pomiarowy pH 0 do 14. Czułość 57 to 59 mV / pH w 25 °C. System referencyjny Hamilton Everef-F, w zestawie bariera dla jonów srebra. Atest ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db. Atest IECEx II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db. Numer katalogowy 243632-1253 lub równoważny. | 4 | szt.
108 | Sensor pH EasyFerm Bio PHI S8 225 lub równoważny | Sensor pH do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz spożywczym. Posiada certyfikat zgodności z kryteriami EHEDG. Elektrolit Foodlyte posiadający certyfikat na biokompatybilność. Nieszkodliwy dla mikroorganizmów w fermentorach. Elektrolit pod ciśnieniem wstępnym, aby zapobiec dyfuzji próbki do czujnika. Wkład referencyjny Everef-F zapewniający, że elektrolit referencyjny Foodlyte pozostanie wolny od srebra i wytrącania białek. Czujnik odporny na sterylizację parową, autoklawowanie i czyszczenie na miejscu. Długość 225mm. Średnica 12mm. Złącze elektryczne S8. Zakres pomiarowy pH 0 do 14. Czułość 57 to 59 mV / pH w 25 °C. System referencyjny Hamilton Everef-F, w zestawie bariera dla jonów srebra. Atest ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db. Atest IECEx II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db. Numer katalogowy 243632-1243 lub równoważny. | 3 | szt.
109 | Sensor pH EasyFerm Bio PHI S8 120 lub równoważny | Sensor pH do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz spożywczym. Posiada certyfikat zgodności z kryteriami EHEDG. Elektrolit Foodlyte posiadający certyfikat na biokompatybilność. Nieszkodliwy dla mikroorganizmów w fermentorach. Elektrolit pod ciśnieniem wstępnym, aby zapobiec dyfuzji próbki do czujnika. Wkład referencyjny Everef-F zapewniający, że elektrolit referencyjny Foodlyte pozostanie wolny od srebra i wytrącania białek. Czujnik odporny na sterylizację parową, autoklawowanie i czyszczenie na miejscu. Długość 120mm. Średnica 12mm. Złącze elektryczne S8. Zakres pomiarowy pH 0 do 14. Czułość 57 to 59 mV / pH w 25 °C. System referencyjny Hamilton Everef-F, w zestawie bariera dla jonów srebra. Atest ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db. Atest IECEx II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db. Numer katalogowy 243632-1213 lub równoważny. | 3 | szt.
110 | Sensor DO VisiFerm DO ECS 225 H2 lub równoważny | Optyczna sonda rozpuszczonego tlenu ze zintegrowaną optoelektroniką, posiadająca pełną funkcjonalność urządzenia pomiarowego z autodiagnostyką. Możliwość sterylizowania parą, autoklawowalny i kompatybilny z CIP. Brak wrażliwej mechanicznie membrany i korozyjnego elektrolitu. Działa na zasadzie zależnego od tlenu wygaszania luminescencji. Długość 215mm. Średnica 12mm. Zakres pomiarowy 4 ppb do 25 ppm (DO), 0 do 62.85 %-objętości lub 0 do 300 %-nasycenia. Interfejs cyfrowy RS485 Modbus (maks. 31 adresów). Interfejs analogowy 1 ECS / 4 do 20 mA. Zakres temperatury działania -10 do 140 °C; czujnik nie zapewnia odczytu DO powyżej 85 °C. Napięcie robocze 7 do 30 VDC maks. 1 W. Numer katalogowy 243666-232 lub równoważny. | 3 | szt.
111 | Sensor DO VisiFerm DO ECS 120 H2 lub równoważny | Optyczna sonda rozpuszczonego tlenu ze zintegrowaną optoelektroniką, posiadająca pełną funkcjonalność urządzenia pomiarowego z autodiagnostyką. Możliwość sterylizowania parą, autoklawowalny i kompatybilny z CIP. Brak wrażliwej mechanicznie membrany i korozyjnego elektrolitu. Działa na zasadzie zależnego od tlenu wygaszania luminescencji. Długość 120 mm. Średnica 12mm. Zakres pomiarowy 4 ppb do 25 ppm (DO), 0 do 62.85 %-objętości lub 0 do 300 %-nasycenia. Interfejs cyfrowy RS485 Modbus (maks. 31 adresów). Interfejs analogowy 1 ECS / 4 do 20 mA. Zakres temperatury działania -10 do 140 °C; czujnik nie zapewnia odczytu DO powyżej 85 °C. Napięcie robocze 7 do 30 VDC maks. 1 W. Numer katalogowy 243666-212 lub równoważny. | 3 | szt.
112 | Adapter optycznego sensora DO VisiFerm T82/D4 lub równoważny | Adapter zapewniający zasilanie czujnika optycznego DO, a także konwencjonalny sygnał nanoAmp (nA) do bioreaktorów, które są przeznaczone do polarograficznych czujników DO. Numer katalogowy 242413 lub równoważny. | 3 | szt.
113 | 1/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector | Złączka zapewniająca szybkie i łatwe sterylne połączenia do zastosowań o małym przepływie w niesterylnych środowiskach. Konstrukcja „FLIP-CLICK-PULL” umożliwiająca szybkie przenoszenie małych ilości płynów hodowlanych. Pozbawiona płci konstrukcja złącza umożliwiająca działanie bez potrzeby stosowania zacisków, uchwytów lub zgrzewarek do rur. Zakres temperatur użytkowania 4°C to 40°C. WYkonana z poliwęglanu (biały), USP klasa VI, ADCF. Membrana z polietylenu, USP Class VI, ADCF. Sterylizowane promieniami gamma. Końcówka 1/8". Numer katalogowy AQS17002 lub równoważny. Pakowane po 5 szt. | 50 | opakowanie
114 | 1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik S Connector | Złączka zapewniająca szybkie i łatwe sterylne połączenia do zastosowań o małym przepływie w niesterylnych środowiskach. Konstrukcja „FLIP-CLICK-PULL” umożliwiająca szybkie przenoszenie małych ilości płynów hodowlanych. Pozbawiona płci konstrukcja złącza umożliwiająca działanie bez potrzeby stosowania zacisków, uchwytów lub zgrzewarek do rur. Zakres temperatur użytkowania 4°C to 40°C. WYkonana z poliwęglanu (biały), USP klasa VI, ADCF. Membrana z polietylenu, USP Class VI, ADCF. Sterylizowane promieniami gamma. Końcówka 1/4". Numer katalogowy AQS17004 lub równoważny. Pakowane po 5 szt. | 50 | opakowanie
115 | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 25 ml, pakowane pojedynczo | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 25 ml, pakowane pojedynczo, sterylne, do pracy z hodowlą komórkową, powiększone o dodatkową objętość roboczą 11 ml, skala co 0,5 ml, 50 sztuk pakowanych pojedynczo w zbiorczej torbie, 200 sztuk w opakowaniu, nr kat. BD Falcon 357535 lub równoważny | 50 | opakowań
116 | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 100 ml, pakowane pojedynczo | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 100 ml, pakowane pojedynczo, sterylne, do pracy z hodowlą komórkową, skala co 1 ml, 5 sztuk pakowanych pojedynczo w zbiorczej torbie, 100 sztuk w opakowaniu, nr kat. BD Falcon 357600 lub równoważny | 20 | opakowań
117 | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 50 ml, pakowane pojedynczo | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 50 ml, pakowane pojedynczo, sterylne, do pracy z hodowlą komórkową, powiększone o dodatkową objętość roboczą 10 ml, skala co 1 ml, 25 sztuk pakowanych pojedynczo w zbiorczej torbie, 100 sztuk w opakowaniu, nr kat. BD Falcon 356550 lub równoważny | 50 | opakowań
118 | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 10 ml, pakowane pojedynczo | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 10 ml, pakowane pojedynczo, sterylne, do pracy z hodowlą komórkową, powiększone o dodatkową objętość roboczą 3 ml, skala co 0,1 ml, 50 sztuk pakowanych pojedynczo w zbiorczej torbie, 200 sztuk w opakowaniu, nr kat. BD Falcon 356551 lub równoważny | 50 | opakowań
119 | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 5 ml, pakowane pojedynczo | Pipety serologiczne jednorazowe o objętości 5 ml, pakowane pojedynczo, sterylne, do pracy z hodowlą komórkową, powiększone o dodatkową objętość roboczą 2,5 ml, skala co 0,1 ml, 50 sztuk pakowanych pojedynczo w zbiorczej torbie, 200 sztuk w opakowaniu, nr kat. BD Falcon 356543 lub równoważny | 50 | opakowań
120 | Pipetor automatyczny do manualnych procedur pracy z cieczami w hodowli komórek, który obsługuje wszystkie rodzaje pipet serologicznych o objętości 0,1 – 100 mL. | Waga pipetora 160 g. Akumulator litowo-jonowy. Możliwa praca bezprzewodowa oraz podczas ładowania. Informacja o naładowaniu baterii za pomocą LED. Regulacja prędkosci obsługiwana dwoma klawiszami. Autoklawowalny adapter. Sprzedawany w zestawie z ładowarką, statywem, uchwytem na scianę, filtrami membranowymi. W opakowaniu 1 pipetor. Np. nr kat. 4430000018 Eppendorf lub równoważne | 4 | opakowania
121 | Emflon® PFR membrane SBF-style junior filter cartridge, 1.2 µm sterilizing grade, 5.2-inch length, double-o-ring (ethylene propylene rubber) external | wielkośc usuwanych cząstek: 1.2 um, Membrana, PTFE, Certyfikat:pharmaceutical grade, efektywna powierzchnia filtrowania:1200 cm2, odpowiednie do autoklawowania oraz użycia SIP, rodzaj kartrydża filtra: Sealkleen junior, długość kartrydża filtra: 76 mm, materiał O-ring: silikon Numer katalogowy SLK7002J012P lub równoważny | 4 | szt.
122 | Emflon® PFR membrane SBF-style junior filter cartridge, 0.2 µm sterilizing grade, 2.4-inch length, double-o-ring (ethylene propylene rubber) external | wielkośc usuwanych cząstek: 0.2 um, Membrana, PTFE, Certyfikat:pharmaceutical grade, efektywna powierzchnia filtrowania:1400 cm2, odpowiednie do autoklawowania oraz użycia SIP, rodzaj kartrydża filtra: Sealkleen junior, długość kartrydża filtra: 76 mm, materiał O-ring: silikon Numer katalogowy SLK7001PFRP lub równoważny | 4 | szt.
123 | Kompaktowy system do uzupełniania epT.I.P.S lub równoważny.: 0,1 – 10 µL, 34 mm, ciemnoszary, końcówki bezbarwne, | Numer katalogowy: #0030073215 lub równoważny | 50 | op.
124 | Kompaktowy system do uzupełniania epT.I.P.S lub równoważny.: 50 – 1 000 µL, 71 mm, niebieski, końcówki bezbarwne, | Numer katalogowy: # 0030073312 lub równoważny | 65 | op.
125 | Kompaktowy system do uzupełniania epT.I.P.S lub rónoważny.: 2 – 200 µL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, | Numer katalogowy: # 0030073274 lub równoważny | 100 | op.
126 | Etykiety kriogeniczne | odporność na przechowywanie w ciekłym azocie (-196°C), odporność na przechowywanie w suchym lodzie (-80°C), przyczepność etykiet do szkła i plastiku, wodoodporne | 10 | op.
127 | Eppendorf® epT.I.P.S. standard 0,2-5 ml | 0,2 – 5 mL, 175 mm, fioletowy, końcówki bezbarwne do pipet Eppendorf, 300 końcówki (3 torebki × 100 końcówki), Numer katalogowy: #0030000650 lub równoważny | 50 | op.
128 | Eppendorf® epT.I.P.S. standard 0,5-10 ml | 0,5 – 10 mL L, 243 mm, turkusowy, końcówki bezbarwne do pipet Eppendorf, 200 końcówki (2 torebki × 100 końcówki), numer katalogowy: #0030000765 lub równoważny | 15 | op.
129 | Filtr strzykawkowy 0,8 μm | Filtr strzykawkowy 0,8 μm, sterylny, membrana MCE (mixed cellulose esters), wysokość 27 mm, śr. filtra 33 mm, wielkość porów 0,8 μm; produkt Millipore SLAAR33SB lub równoważny; filtry pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 250 szt. | 1 | opakowanie
130 | Filtr strzykawkowy 0,22 μm | Filtr strzykawkowy 0,22 μm, sterylny, membrana PES; wysokość 27 mm, śr. filtra 33 mm, wielkość porów 0,22 μm; produkt Millex SLGP033R lub równoważny; filtry pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 250 szt. | 2 | opakowanie
131 | Filtr strzykawkowy 0,45 μm | Filtr strzykawkowy 0,45 μm, sterylny, membrana PVDF; wysokość 27 mm, śr. filtra 33 mm, wielkość porów 0,45 μm; produkt Millex SLHV033R lub równoważny; filtry pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 250 szt. | 1 | opakowanie
132 | Ultrafiltry do zagęszczania próbek, membrana PES, punkt odcięcia 300,000 MWCO, objętość zagęszczanych próbek 5 – 20 ml | Ultrafiltry do zagęszczania próbek, membrana PES, punkt odcięcia 300,000 MWCO, objętość zagęszczanych próbek 5 – 20 ml; Powierzchnia membrany 6,0 cm2, maks. siła wirowania 8,000 × g, niesterylne, produkt Vivaspin 20 Sartorius VS2052 lub równoważny; 48 szt./ opakowanie | 2 | opakowanie
133 | Ultrafiltry do zagęszczania próbek, membrana PES, punkt odcięcia 1,000,000 MWCO, objętość zagęszczanych próbek 5 – 20 ml | Ultrafiltry do zagęszczania próbek, membrana PES, punkt odcięcia 1,000,000 MWCO, objętość zagęszczanych próbek 5 – 20 ml; Powierzchnia membrany 6,0 cm2, maks. siła wirowania 8,000 × g, niesterylne, produkt Vivaspin 20 Sartorius VS2062 lub równoważny; 48 szt./ opakowanie | 2 | opakowanie
134 | Filtr wgłębny o wskaźniku retencji 15 µm + 2.0 µm, powierzchnia filtracyjna 25cm2 | Filtr wgłębny wykonany z dwóch odrębnych warstw filtracyjnych; Klasa DL90; Powierzchnia filtracyjna 25cm2; Wskaźnik retencji 15 µm ¦ 2.0 µm, 3 szt. /opakowanie | 2 | opakowanie
135 | Filtr wgłębny o wskaźniku retencji 10.0 µm + 2.0 µm, powierzchnia filtracyjna 25cm2 | Filtr wgłębny wykonany z dwóch odrębnych warstw filtracyjnych; Klasa DL75; Powierzchnia filtracyjna 25cm2; Wskaźnik retencji 10.0 µm ¦ 2.0 µm, 3 szt. /opakowanie | 2 | opakowanie
136 | Filtr wgłębny o wskaźniku retencji 8.0 µm + 0.8 µm, powierzchnia filtracyjna 25cm2 | Filtr wgłębny wykonany z dwóch odrębnych warstw filtracyjnych; Klasa DL60; Powierzchnia filtracyjna 25cm2; Wskaźnik retencji 8.0 µm ¦ 0.8 µm, 3 szt. /opakowanie | 2 | opakowanie
137 | Filtr wgłębny o wskaźniku retencji 0.8 µm + 0.4 µm, powierzchnia filtracyjna 25cm2 | Filtr wgłębny wykonany z dwóch odrębnych warstw filtracyjnych; Klasa DL20; Powierzchnia filtracyjna 25cm2; Wskaźnik retencji 0.8 µm ¦ 0.4 µm, 3 szt. /opakowanie | 2 | opakowanie
138 | Filtr wgłębny o wskaźniku retencji 0.8 µm + 0.1 µm powierzchnia filtracyjna 25cm2 | Filtr wgłębny wykonany z dwóch odrębnych warstw filtracyjnych; Klasa DL10; Powierzchnia filtracyjna 25cm2; Wskaźnik retencji 0.8 µm ¦ 0.1 µm, 3 szt. /opakowanie | 2 | opakowanie
139 | Grzebień 15-dołkowy do systemu Mini-PROTEAN, grubość 1 mm | Grzebień 15-dołkowy do systemu Mini-PROTEAN, grubość 1 mm, 26 ul, 5 sztuk w opakowaniu, 10 opak. | 10 | opakowanie
140 | Grzebień 10-dołkowy do systemu Mini-PROTEAN, grubość 1 mm | Grzebień 10-dołkowy do systemu Mini-PROTEAN, grubość 1 mm, 44 ul, 5 sztuk w opakowaniu, 10 opak. | 10 | opakowanie
141 | Zestaw szybek typu Mini-PROTEAN short plate | Zestaw szybek typu Mini-PROTEAN short plate do systemu Mini-PROTEAN opakowanie 5 szt., 10 opak. | 10 | opakowanie
142 | Zestaw szybek typu Mini-PROTEAN short plate | Zestaw szybek typu Mini-PROTEAN spacer plate do systemu Mini-PROTEAN opakowanie 5 szt. do żeli o grubości 1 mm, 10 opak. | 10 | opakowanie
143 | DMEM Fluorobrite bez czerwieni fenolowej, do mikroskopii konfokalnej lub testów fluorescencyjnych | Pożywka DMEM Fluorobrite bez czerwieni fenolowej, która służy do wzmacniania sygnału fluorescencji podczas obrazowania żywych komórek, jest bezbarwna, zawiera wysokie stężenie glukozy, 1 sztuka 500 ml, np. Gibco A18967-01 | 50 | sztuk
144 | System do elektroforezy pionowej białek typu Mini-PROTEAN Tetra Cell z zestawem do ręcznego odlewania żeli o grubości 1,0 mm | System do elektroforezy pionowej białek typu Mini-PROTEAN Tetra Cell z zestawem do ręcznego odlewania żeli o grubości 1,0 mm | 3 | sztuk
145 | Płytki Whatman typu Deep well, wariant 96-dołkowy, pojemność dołka >1 ml, okrągłe dno, niesterylne | Płytki Whatman typu Deep well, wariant 96-dołkowy, pojemność dołka >1 ml, okrągłe dno, niesterylne, wolen od RNaz i DNAaz; opakowanie 5 szt. | 100 | opakowanie
146 | 96-dołkowe białe płytki filtracyjne z membraną PVDF 0,2 µm, sterylne | 96-dołkowe białe płytki filtracyjne z membraną PVDF 0,2 µm, sterylne; objętość robocza 350 µL; 10 płytek / opakowanie | 10 | opakowanie
147 | 96-dołkowa płytka filtracyjna z membraną PES 300KDa | 96-dołkowa płytka filtracyjna z membraną PES 300KDa; objętość robocza 400 µL; 25 płytek / opakowanie | 10 | opakowanie
148 | Probówki z polipropylenu o pojemności 11 ml, średnica 16 mm, długość 100 mm, okrągłodenne bez szlifu/ kołnierza | Probówki z polipropylenu o pojemności 11 ml, średnica 16 mm, długość 100 mm, okrągłodenne bez szlifu/ kołnierza, numer katalogowy REF 20-1611-1, opakowanie 200 szt. | 10 | opakowanie
149 | Superloopa szklana 10 ml do nakładania próbek do systemu Akta | Superloopa szklana 10 ml do nakładania próbek do systemu Akta, 1/16'' fittings, wymiary 130 x 30 mm | 2 | szt.
150 | końcówki 1250 ul do pipet automatycznych pakowane w pudełka | Końcówki 15 ul - 1250 ul do pipet automatycznych, niesterylne, opakowanie 8x96 sztuk w pudełkach, kompatybilne z pipetami automatycznymi Thermo Scientific, nr kat 94410810 lub równoważne | 100 | opakowanie
151 | końcówki 1250 ul do pipet automatycznych | Końcówki 15 ul - 1250 ul do pipet automatycznych, niesterylne, opakowanie 8x96 sztuk w insertach bez pudełek, kompatybilne z pipetami automatycznymi Thermo Scientific, nr kat 94410817 lub równoważne | 100 | opakowanie
152 | Końcówki z filtrem DF200ST, Tipack Rack, 20-200 µl, 10 x 96 szt, nr katalogowy: Gilson F171503 lub równoważne | Pasujące do pipety K-2912, Pipetman® L, typ: P200L, 20-200 µl, FA10005M, zrzutnik Metal. Pozycja dotyczy wyłącznie końcówek z filtrem (bez pipety). | 30 | opakowanie
153 | Końcówki z filtrem DF1000ST, Tipack Rack, 100-1000 μ,l 10 x 96 szt, nr katalogowy: Gilson F171703 lub równoważne | Pasujące do pipety o zakresie 100-1000uL, np. do modelu K-2913 Pipetman® L, typ: P1000L, 100-1000 µl, FA10006M, Zrzutnik Metal. Pozycja dotyczy wyłącznie końcówek z filtrem (bez pipety). | 30 | opakowanie
154 | Końcówki z filtrem DF100ST, Tipack Rack, 10-100 µl, 10 x 96 szt, nr katalogowy: Gilson F171403 lub równoważne | Pasujące do pipety o zakresie 10-100 µL, np. do modelu K-2911 Pipetman® L, typ: P100L, 10-100 µl, FA10004M, zrzutnik Metal. Pozycja dotyczy wyłącznie końcówek z filtrem (bez pipety). | 20 | opakowanie
155 | Końcówki z filtrem DF30ST, Tipack Rack, 2-30 µl, 10 x 96 szt, nr katalogowy: Gilson F171303 lub równoważne | Pasujące do pipety o zakresie 10-100µL, np. do modelu K-2911 Pipetman® L, typ: P100L, 10-100 µl, FA10004M, zrzutnik Metal. Pozycja dotyczy wyłącznie końcówek z filtrem (bez pipety). | 10 | opakowanie
156 | Końcówki z filtrem DFL10ST Tipack Rack; 0,1-10 µl; 10 x 96 szt, nr katalogowy: Gilson F171203 lub równoważne | Pasujące do pipety o zakresie 0,2-2µL, np. do modelu K-2908, Pipetman® L, P2L 0,2-2 μl, typ: FA10001M, zrzutnik Metal oraz do pipety o zakresie 0,5-10uL, np. do modelu K-2909 Pipetman® L, typ: P10L 0,5-10 μl, FA10002M zrzutnik Metal. Pozycja dotyczy wyłącznie końcówek z filtrem (bez pipety). | 30 | opakowanie
157 | Filtr wgłębny Clarisolve 60 um 23cm2 | Filtr wgłębny Clarisolve 60 um 23cm2; Filter Grade 60HX, Maximum Differential Pressure, bar (psid): Maximum: 3.5 bar (50 psid) @ ≤ 40 °C; Forward: 2.1 bar (30 psid) @ 40 °C; Reverse: 1.0 bar (15 psid) @ 40 °C; 3 szt. /opak. | 2 | opakowanie
158 | Filtr wgłębny Clarisolve 40 µm 23 cm2 | Filtr wgłębny Clarisolve 40 µm 23 cm2; Filter Grade 40MS, Maximum Differential Pressure, bar (psid): Maximum: 3.5 bar (50 psid) @ ≤ 40 °C; Forward: 2.1 bar (30 psid) @ 40 °C; Reverse: 1.0 bar (15 psid) @ 40 °C; 3 szt. /opak. | 2 | opakowanie
159 | Filtr wgłębny Clarisolve 20 µm 23 cm2 | Filtr wgłębny Clarisolve 20 µm 23 cm2; Filter Grade 20MS, Maximum Differential Pressure, bar (psid): Maximum: 3.5 bar (50 psid) @ ≤ 40 °C; Forward: 2.1 bar (30 psid) @ 40 °C; Reverse: 1.0 bar (15 psid) @ 40 °C; 3 szt. /opak. | 2 | opakowanie
160 | Filtr wgłębny Millistak CR40 23 cm2 | Filtr wgłębny Millistak CR40 23 cm2; Filter Grade CR40; Maximum Differential Pressure, bar (psid): Forward: 2.1 bar (30 psid) @ 40 °C. Reverse: 1.0 bar (15 psid) @ 40 °C; 3 szt. /opak. | 2 | opakowanie
161 | Supracap 50 depth filter capsule with dual-layer media grade PDP8 (6-30 µm retention rating) and luer-lock connections | Retention Rating 6-30 µm; Membrane Material Regenerated Cellulose; Industry-Specific Certification Pharmaceutical Grade; Effective Filtration Area (Metric) 22 cm²; Format Supracap 50; Inlet Connection Female luer lock; Outlet Connection Female luer lock | 2 | opakowanie
162 | Supracap 50 depth filter capsule with dual-layer media grade PDE2 (0.2-3.5 µm retention rating) and luer-lock connections | Retention Rating 0.2-3.5 µm; Membrane Material Regenerated Cellulose; Industry-Specific Certification Pharmaceutical Grade; Effective Filtration Area (Metric) 22 cm²; Format Supracap 50; Inlet Connection Female luer lock; Outlet Connection Female luer lock | 2 | opakowanie
163 | Exhaust filter for BioFlo/CelliGen 510 | Filtr wydechu nabojowy (cartridge filter), pasujący do bioreaktora BioFlo 510. Średnica porów 0.2 µm. Numer katalogowy P0200-4147 lub równoważny. | 2 | szt.
164 | Inlet filter for BioFlo/CelliGen 510 | Filtr wlotowy nabojowy ((cartridge filter), pasujący do do bioreaktora BioFlo 510. Średnica porów 0.2 µm. Numer katalogowy P0200-4148 lub równoważny. | 2 | szt.
165 | pipeta elektroniczna 8-kanałowa | pipeta elktroniczna 8 - kanałowa ThermoFisher E1-Clip Tip z funkcją Bluetooth, do płytek 96-dołkowych, objętość 15-1250 ul, kompatybilna z końcówkami ClipTip 1250, ThermoFisher nr kat 4671100BT lub rózwnoważny | 4 | sztuka
166 | pipeta elektroniczna 8-kanałowa z ruchomymi kanałami | pipeta elktroniczna 8 - kanałowa ThermoFisher E1-Clip Tip z funkcją Bluetooth z ruchomymi kanałami z mozliwością ustawienia 9 - 14,2 mm, do płytek 96-dołkowych, objętość 15-1250 ul, kompatybilna z końcówkami ClipTip 1250, ThermoFisher nr kat 4672100BT lub rózwnoważny | 2 | sztuka
167 | pipeta elektroniczna 12-kanałowa | pipeta elktroniczna 12 - kanałowa ThermoFisher E1-Clip Tip z funkcją Bluetooth, do płytek 96-dołkowych, objętość 30-850 ul, kompatybilna z końcówkami ClipTip 1250, ThermoFisher nr kat 4671090BT lub rózwnoważny | 4 | sztuka
168 | cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza i opcją dezynfekcji wnętrza | Cieplarka laboratoryjna do ogrzewania roztoworów stosowanych do hodowli kultur komórkowych w temperaturze 37° C (zastępująca łaźnię wodną). Wymuszony obieg powietrza. Opcja sterylizacji wnętrza cieplarki między cyklami użytkowania (np. termicznie do 110 °C lub 121°C). Pojemnosc do 40 L. Maksymalne wymiary zewnętrze ( szer. x wys. x gł) [mm] 650x510x510, np. Salvislab 31A04230 lub równoważne | 1 | sztuka
169 | Głowica i akcesoria do modułu płuczącego do aparatu Multiflo FX multi-mode dispener | Głowica i akcesoria do modułu płuczącego do aparatu Multiflo FX multi-mode dispener, do płukania płytek 24 dołkowych, np. BioTek 1260011 lub równoważne | 1 | opakowanie
170 | Kaseta 8 –igłowa do pompy perystaltycznej do aparatu Multiflo FX multi-mode dispener | Kaseta 8 –igłowa do pompy perystaltycznej 500 nL - 50 µL do aparatu Multiflo FX multi-mode dispener, np. BioTek 7170012 lub równoważne | 1 | opakowanie
171 | statyw na krioprobówki z wewnętrzną blokadą w podstawie | Statyw na krioprobówki. Wyposażone w wewnętrzną blokadę w podstawie, umożliwiającą otwieranie i zamykanie fiolek umieszczonych w statywie za pomocą jednej ręki. Z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami. Posiada 50 otworów oznakowanych alfanumerycznie, o średnicy 12,5 mm. Autoklawowalne. Wymiary: 195 x 100 x 25 mm. Np. Bionovo L-5005 lub równoważne | 12 | sztuk
172 | eppendorf 5ml | probówki typu eppendorf o objetosci 5 ml, niesterylne, wirowanie do 25 000 g, opakowanie 2 x 100 próbek, np. Eppendorf 0030119401 | 30 | opakowanie
173 | probówki do cytometru przepływowego | probówki typu facs, 5 ml, polistyren, sterylne, bez zakrętki, 12 x 75 mm, 125 sztuk w opakowaniu,np. Falcon 352052 | 50 | opakowanie
174 | Sterylna biała 96-dołkowa mikropłytka do hodowli komórkowych (TC) | Sterylna 96-dołkowa mikropłytka do hodowli komórkowych (TC) do testów komórkowych, przezroczyste dno, pokrywka, np.. Perkin Elmer 6005680, 50 sztuk w opakowaniu | 10 | opakowanie
175 | folia aluminiowa | grubosc 30 um, dł. 100 m, szerokosc 500 mm, karton z krawedzia tnaca, 1 opakowanie 1 rolka, np. ROTH 2596.1 | 6 | sztuk
176 | top seal - A PLUS | przezroczysta samoprzylepna folia do mikropłytek 96-well, np.. Perkin Elmer 6050185 | 6 | opakowanie
177 | Nunc Lab-Tek Chamber Slide System/8-well chamber slide w/removable wells, np. ThermoFisher 177402PK | Naczynie hodowlane (Lab-Tek Chamber Slide) do hodowli komórek in vitro, które składa się z polistyrenowej komory przymocowanej do szkiełka mikroskopowego. Komorę na media można demontować. Powierzchnia szkiełka przygotowana do hodowli komórek adherentnych. Rozmiar komory: 8 dołków. W opakowaniu 16 sztuk. | 50 | opakowanie
178 | Nunc Lab-Tek Chamber Slide System/4-well chamber slide w/removable wells, np. ThermoFisher 177399PK | Naczynie hodowlane (Lab-Tek Chamber Slide) do hodowli komórek in vitro, które składa się z polistyrenowej komory przymocowanej do szkiełka mikroskopowego. Komorę na media można demontować. Powierzchnia szkiełka przygotowana do hodowli komórek adherentnych. Rozmiar komory: 4 dołki. W opakowaniu 16 sztuk. | 50 | opakowanie
179 | Nunc Lab-Tek Chamber Slide System/16-well chamber slide w/removable wells, np. ThermoFisher 171080 | Naczynie hodowlane (Lab-Tek Chamber Slide) do hodowli komórek in vitro, które składa się z polistyrenowej komory przymocowanej do szkiełka mikroskopowego. Komorę na media można demontować. Powierzchnia szkiełka przygotowana do hodowli komórek adherentnych. Rozmiar komory: 16 dołków. W opakowaniu 96 sztuk. | 20 | opakowanie
180 | pudełko kartonowe 5 x 5 do mrożenia eppendorf 2 ml (kriopudełko), małe (25 miejsc na eppendorf), z kratownicą i pokrywką | pudełko kartonowe do mrożenia eppendorf 2 ml (kriopudełko), małe 5 x 5 (25 eppendorf), z kratownicą i pokrywką, 5 pudełek w opakowaniu | 50 | opakowanie
181 | Multi statyw na probówki | wym. 170 x 90 x 50 (mm), FI otworu 4x30 / 12x16 / 32x11,5 / 32x7,5 (mm), np.. 02-77.461.03, różne kolory, 1 sztuka w opakowaniu | 10 | sztuk
182 | statyw do probówek Falcon wzmocniony 8 m-sc | Multistatyw na probówki, każda ścianka umożliwia osadzenie innej wielkosci probówki. Wymiary gniazd: 8 x 30mm, 18 x 20mm, 24 x 17mm, 40 x 12mm., Wym. Statywu 200 x 120 x 95 (mm), fi otworu (mm) 8x30 / 18x20 / 24x17 / 40x12, np.. 02-76001 | 6 | sztuk
183 | Statywy na krioprobówki z wewnętrzną blokadą | Statywy na krioprobówki, wykonane z PP. Wyposażone w wewnętrzną blokadę w podstawie, umożliwiającą otwieranie i zamykanie fiolek umieszczonych w statywie za pomocą jednej ręki. Z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami. Posiada 50 otworów oznakowanych alfanumerycznie, o średnicy 12,5 mm. Można ustawiać piętrowo, jeden na drugim. Autoklawowalne. Opakowanie 1 statyw, np. Bionovo A-733055 | 6 | sztuk
184 | Statywy Pop-Up™ Rack na probówki 15 i 50 ml | Statywy, które można składać. Przeznaczone do przechowywania probówek wirówkowych o poj. 15 oraz 50 ml. Można w nich umieścić 21 probówek o poj. 15 ml lub 12 probówek o poj. 50 ml. Każdy otwór posiada osobne oznaczenie. Dodatkową zaletą jest możliwość ustawiania piętrowego statywów złożonych i rozłożonych, 1 opakowanie 1 statyw, np. Bionovo 2-6625 lub równoważne | 6 | sztuk
185 | wkład kartonowy do kriopudełek | wkład 5x5 kartonowy do kriopudełek eppendorf 2 ml (25 eppendorf) | 100 | sztuk
186 | probówki typu eppendorf 1,5 ml, stożkowodenne, Wolne od DNaz i RNaz. Sterylne biopur, skala, miejsce na podpis | Probówki 1,5 ml, stożkowodenne, przezroczyste, zamykane płaskim wieczkiem. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut. Można je wirować do 30.000 x g. Uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. Pokrywka Safe-Lock zapobiega niekontrolowanemu odskoczeniu w trakcie inkubacji. Ze skalą i miejscem na podpis. Produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Stopień czystosci Biopur. Wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (E. coli) DNA oraz inhibitorów PCR. W opakowaniu 100 sztuk. Np. Eppendorf 0030 121.589 lub równowazne | 25 | opakowanie
187 | probówki typu eppendorf 2 ml, stożkowodenne, Wolne od DNaz i RNaz. Sterylne biopur, skala, miejsce na podpis | Probówki 2 ml, stożkowodenne, przezroczyste, zamykane płaskim wieczkiem. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut. Można je wirować do 30.000 x g. Uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. Pokrywka Safe-Lock zapobiega niekontrolowanemu odskoczeniu w trakcie inkubacji. Ze skalą i miejscem na podpis. Produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Stopień czystosci Biopur. Wolne od DNaz, RNaz, pirogenów, ATP, ludzkiego i bakteryjnego (E. coli) DNA oraz inhibitorów PCR. W opakowaniu 100 sztuk. Np. Eppendorf 0030 121.597 lub równoważne | 25 | opakowanie
188 | probówki typu eppendorf 1,5 ml, stożkowodenne, standardowy stopień czystosci, np. quality, skala, miejsce na podpis | Probówki 1,5 ml, stożkowodenne, przezroczyste, zamykane płaskim wieczkiem. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut. Można je wirować do 30.000 x g. Uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. Pokrywka Safe-Lock zapobiega niekontrolowanemu odskoczeniu w trakcie inkubacji. Ze skalą i miejscem na podpis. Produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Stopień czystosci standardowy, np. quality. W opakowaniu 1000 sztuk. Przykładowy nr katalogowy Eppendorf 0030 120.086 lub równoważne. | 10 | opakowanie
189 | probówki typu eppendorf 2 ml, stożkowodenne, standardowy stopień czystosci, np. quality, skala, miejsce na podpis | Probówki 1,5 ml, stożkowodenne, przezroczyste, zamykane płaskim wieczkiem. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°C przez 20 minut. Można je wirować do 30.000 x g. Uszczelnienie korka gwarantuje minimalne parowanie w czasie długiego przechowywania. Pokrywka Safe-Lock zapobiega niekontrolowanemu odskoczeniu w trakcie inkubacji. Ze skalą i miejscem na podpis. Produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Stopień czystosci standardowy, np. quality.W opakowaniu 1000 sztuk. Np. Eppendorf 0030 120.094 lub równoważne | 10 | opakowanie
190 | Butelka wirówkowa PPCO, 500ml | Butelka wirówkowa pasujca do rotora Sigma 12600. Pojemność 500 ml. Wykonanan z PPCO. Tłoczona podziałka. Szeroka szyjka. Nakrętka z silikonową uszczelką O-ring. Wytrzymująca siłę wirowania conaejmniej 9600 x g. Autoklawowalne. | 30 | szt.
191 | Płytki 96-dołkowe do hodowli komórkowej | Płytki 96-dołkowe do hodowli komórkowej, sterylne, z przykrywką, przezroczyste, pakowane po 5 sztuk, BD Falcon nr kat. 353075, 50 sztuk w opakowaniu lub równoważne | 50 | opakowanie
192 | Płytki 12-dołkowe do hodowli komórkowej | Płytki 12-dołkowe do hodowli komórkowej, sterylne, z przykrywką, przezroczyste, indywidualnie pakowane, Sarstedt nr kat. 83.3921 , 50 sztuk w opakowaniu lub równoważne | 50 | opakowanie
193 | Płytki 24-dołkowe do hodowli komórkowej | Płytki 24-dołkowe do hodowli komórkowej, sterylne, z przykrywką, przezroczyste, indywidualnie pakowane, Sarstedt nr kat. 83.3922, 50 sztuk w opakowaniu lub równowazne | 50 | opakowanie
194 | Butelki do hodowli komórek 25 cm, | Butelki do hodowli komórek, sterylne, zakrętka z filtrem, powierzchnia 25 cm2, Nunc 156367, 200 sztuk w opakowaniu lub równoważne | 100 | opakowanie
195 | Butelki do hodowli komórek 75 cm, | Butelki do hodowli komórek, sterylne, zakrętka z filtrem, powierzchnia 75 cm2, Nunc 156499, 100 sztuk w opakowaniu lub równoważne | 100 | opakowanie
196 | Butelki do hodowli komórek 175 cm, | Butelki do hodowli komórek, sterylne, zakrętka z filtrem, powierzchnia 175 cm2, Nunc 159910, 30 sztuk w opakowaniu lub równoważne | 100 | opakowanie
197 | Szalki Petriego 10 cm | Szalki Petriego, do hodowli komórkowej, sterylne, jednorazowe, średnica 10 cm, 200 sztuk w opakowaniu, BD Falcon 353003 lub równoważne | 30 | opakowanie
198 | Szalki Petriego 15 cm | Szalki Petriego, do hodowli komórkowej, sterylne, jednorazowe, średnica 15 cm, 100 sztuk w opakowaniu, BD Falcon 353025 lub równoważne | 30 | opakowanie
199 | Skrobaczka do komórek 3cm | Skrobaczka do komórek, sterylna, ostrze ruchome, długość ostrza 3 cm, jednorazowa, pakowana pojedyńczo, 100 sztuk w opakowaniu, Corning 3011 lub równoważne | 10 | opakowanie
200 | Skrobaczka do komórek | Skrobaczka do komórek, sterylna, ostrze ruchome, długość ostrza 1,8 lub 2 cm, jednorazowa, 100 sztuk w opakowaniu, pojedyńczo pakowane, Corning Falcon 353085 lub VWRI734-2602 lub równoważny | 10 | opakowanie
201 | Inserty do płytek 24-dołkowych | Inserty do płytek 24-dołkowych, sterylne,do hodowli komórkowej,wysokość 16,25 mm, średnica wewnętrzna 8,4 mm, powierzchnia 33,6 mm2, dno półprzezroczyste, wielkość porów 0,4 um, gęstość porów: 1x108/ cm2, z materiału PET, Greiner, nr kat. 662640, 48 szt w opakowaniu lub równoważne | 30 | opakowanie
202 | probówki typu eppendorf z filtrem 0,65 um | Probówki typu eppendorf z filtrem PVDF o wielkosci porów 0,65 um, powierzchnia filtra 0,2 cm2, niesterylne, pojemnośc probówki 1,5 ml, pojemność wkładki z filtrem 0,5 ml, opakowanie 100 sztuk, Millipore UFC30DV00 lub równoważne | 10 | opakowanie
203 | Butelki sterylne plastikowe o objętosci 1000 ml, z zakrętką | Butelki sterylne plastikowe o objętosci 1L z uszczelnianą zakrętką, 24 sztuki w opakowaniu Corning 430518 lub równoważne | 50 | opakowanie
204 | Butelki sterylne plastikowe o objętosci 500 ml, z zakrętką | Butelki sterylne plastikowe o objętosci 500 ml z uszczelnianą zakrętką, 24 sztuki w opakowaniu, Corning 430282 lub równoważne | 50 | opakowanie
205 | Butelki sterylne plastikowe o objętosci 250 ml, z zakrętką | Butelki sterylne plastikowe o objętosci 250 ml z uszczelnianą zakrętką, 24 sztuki w opakowaniu, Corning 430281 lub równoważne | 100 | opakowanie
206 | Butelki sterylne plastikowe o objętosci 125 ml, z zakrętką | Butelki sterylne plastikowe z zakrętką o objętosci 125 ml, 24 sztuki w opakowaniu Sigma Z768634-96EA lub równoważne | 100 | opakowanie
207 | Inserty do płytek 24-dołkowych Transwell- COL z kolagenem | Inserty Transwell-COL do płytek 24-dołkowych, pokryte kolagenem, sterylne,do hodowli komórkowej, średnica 6,5 mm, wielkość porów 0,4 um, z materiału PTFE,Corning, SIGMA, nr kat. CLS3495, 24 szt w opakowaniu lub równoważne | 30 | opakowanie
208 | pudełko kartonowe do mrożenia probówek typu falcon 15 ml (kriopudełko), 36 miejsc, z kratownicą i pokrywką | pudełko kartonowe do mrożenia probówek typu falcon 15 ml (kriopudełko), z kratownicą i pokrywką, Zakres temperatur: od -196°C do 121°C, karton odporny na proces mrożenia, 36 miejsc, np. Bionovo B-0351 lub równoważne | 50 | opakowanie
209 | pudełko kartonowe do mrożenia probówek typu falcon 50 ml (kriopudełko), 16 miejsc, z kratownicą i pokrywką | pudełko kartonowe do mrożenia probówek typu falcon 50 ml (kriopudełko), z kratownicą i pokrywką, 16 miejsc, zakres temepratur -196°C do 121°C, karton odporny na mrożenie, wymiary 14,6 cm x 14,6 cm x 12,1 cm (L x W x H), w opakowaniu 1 sztuka, np. Googlab G90-5016 lub równoważne, | 100 | opakowanie
210 | Płytki 6-dołkowe do hodowli komórkowej | Płytki 6-dołkowe do hodowli komórkowej, sterylne, z przykrywką, przezroczyste, indywidualnie pakowane, Sarstedt 83.3920, 50 sztuk w opakowaniu lub równowazne | 30 | opakowanie
211 | pudełko kartonowe (kriopudełko) do przechowywania/mrożenia próbek typu eppendorf 0,5 - 2 ml z kratownicą i pokrywką przytwierdzoną do podstawy, różne kolory, 81 miejsc w pudełku (9x9) | Kriopudełko kartonowe do przechowywania krioprobówek o pojemnościach 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml w zakresie temperatur od -86°C do +120°C. Pudełka wodoodporne pokryte warstwą polipropylenu. Pokrywki przytwierdzone do podstawy. Pudełka oznaczone alfanumerycznie. Zestaw zawiera 5 pudełek w różnych kolorach. 81 miejsc w 1 pudełku. Każde pudełko ma w środku polipropylenową kratkę, np. Bionovo B-0382 lub równoważne | 100 | opakowań
212 | Oczka do ezy 1.5mm | Oczka do ezy, średnica 1.5mm. Długość 50mm. Wykonane z drutu Ni Cr. 80 20, przewodzące ciepło. Opakowanie 10szt. Numer katalogowy: Carl Roth, 6163.1 lub równoważny. | 5 | opakowań
213 | Szalki Petriego, 90 mm | Szalki Petriego z PS, średnica 90 mm, z 3 otworami wentylacyjnymi, zachowujące kształt w temperaturze do 55 C. Sterylne, pakowane w rękawach po 20 szt. , 480 szt. w kartonie. Numer katalogowy VWR, 391-0556 lub równoważny | 30 | kartonów
214 | Zestaw pipet automatycznych: 1-kanałowe, zmienne | Zestaw 3 pipet zawiera Pudełko lub torebkę próbek epT.I.P.S.® i długopis oraz pipety o ojętościach 2 – 20 µL żółty, 20 – 200 µL, 100 – 1.000 µL . komplet 3 szt. Numer katalogowy 3123000918, Eppendorf lub równwazny | 3 | zestawy
215 | Zestaw pipet automatycznych: 1-kanałowe, zmienne | Zestaw 3 pipet zawiera Pudełko lub torebkę próbek epT.I.P.S.® i długopis oraz pipety 100 – 1 000 µL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL. Numer katalogowy 3123000926, Eppendorf lub równoważny | 3 | zestawy
216 | Markery do opisywania krioprobówek, odporne na niskie temperatury | Markery odporne na niskie temperatury, 4 w opakowaniu, 4 różne kolory, np. Bionovo Nunc 1-1934 lub równoważne | 10 | opakowań
217 | Markery typ 318 F | Lumocolor permanent – uniwersalne, niezmywalne markery na folie rzutnikowe i wszystkie powierzchnie (folia, szkło, porcelana, płyty CD/DVD). Wodoodporne, o dużej odporności na wysychanie, np. Bionovo B-0492 | 20 | sztuk
218 | Marker olejowy wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz czarny, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny | Marker olejowy edding 750m wodoodporny, odporny na działaniu alkoholu, tusz czarny, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny, np. edding 750 lub równoważny | 20 | sztuk
219 | Marker olejowy, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz czarny, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny | Marker olejowy edding 780, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz czarny, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny, np. edding 780 lub równoważny | 20 | sztuk
220 | Marker olejowy, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz niebieski, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny | Marker olejowy edding 780, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz niebieski, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny, np. edding 780 lub równoważny | 20 | sztuk
221 | Marker olejowy, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz zielony, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny | Marker olejowy edding 780, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz zielony, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny, np. edding 780 lub równoważny | 20 | sztuk
222 | Marker olejowy, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz czerwony okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny | Marker olejowy edding 780, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz czerwony, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny, np. edding 780 lub równoważny | 20 | sztuk
223 | Marker olejowy, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz złoty okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny | Marker olejowy edding 780, cienki, szerokosc pisania 0,8-1 mm, wodoodporny, odporny na działanie alkoholu, tusz złoty, okrągła końcówka pisząca o szerokosci 2-4 mm, bezwonny, np. edding 780 lub równoważny | 20 | sztuk
224 | Aspirator butelkowy FTA-2i Biosan lub równoważny | Aspirator butelkowy FTA-2i do odsysania płynów z płytek, probówek, szalek i butelek do hodowli. Z mikrokompresorem wytwarzającym podciśnienie w zakresie od -200 do -800 mbar. Wbudowany czujnik poziomu płynu. Butelka na odsysane płyny o pojemności 2L, polipropylenowa, autoklawowalna. Końcówka do odsysania połączona z butelką za pomocą wężyka wykonanego z PP. W zestawie znajduje się hydrofobowy filtr mikrobiologiczny typu 2200/02. Urządzenie wyposażone jest w pokrętło regulacji próżni, co pozwala sprawnie i płynnie wybrać żądaną prędkość zasysania. Prędkość zasysania 10 l/min (dla powietrza). Wymiary 185 x 290 x 390 mm. Waga 1,85kg. Zasilacz zewnętrzny 12 V / 1 A / 10,8 W. Numer katalogowy K-7851 (Bionovo) lub równoważny | 2 | szt.
225 | Mata dekontaminacyjna polimerowa jednowarstwowa WorkZone Dycem lub równoważna | Mata antybakteryjna jednowarstwowa polimerowa, montowana do podłoża, o podwyższonej wytrzymałości, wraz z materiałami i usługą montażową. Wymiary 1.2 x 1.0 m. Zapewnia ochronę obszarów ryzyka przed 99% zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Zawiera dodatek BioMaster, hamujący rozwój 50 mikroorganizmów. Przystosowana do zbierania zanieczyszczeń również z powierzchni poddanych przejazdom ciężkiego sprzętu przemysłowego. Odporna na działanie substancji o odczynie kwaśnym i zasadowym. Numer katalogowy DY-CZ01FS1220XX (Renex) lub równoważny. | 2 | szt.
226 | Łaźnia Precision z kulkami termicznymi lub równoważna | Wysokowydajna łaźnia grzewcza z kulkami termicznymi. Obwód zabezpieczający przed przegrzaniem zapobiegający utracie ciepła. Wysoka odporność chemiczna i antykorozyjna z zewnętrzną powłoką epoksydową powlekaną proszkowo. Łatwa do czyszczenia komora z bezszwowym wnętrzem ze stali nierdzewnej. Posiada regulator czasowy. Przezroczysta poliwęglanowa pokrywa szczytowa. Kulki termiczne z suchego metalicznego stopu termicznego zapobiegające zanieczyszczeniu, w zestawie 8L Thermal Beads. Dobra stabilność temperaturowa, jednorodność i efektywność energetyczna. Wymiary wew. 301 x 330 x 150 mm, pojemność 10L. Numer katalogowy 6.723.860 (Th. Geyer) lub równoważn y . | 2 | szt.