## RFP_023690
RFP 023690 |  |  |  |  | Nazwa i adres Oferenta:
NIP Oferenta
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | WYMAGANIA KONIECZNE | Nazwa produktu [DOSTAWCY] | Opis produktu [DOSTAWCY] | Ilość sztuk | Waluta | Cena jednostkowa [netto] | Cena całkowita [netto] - uwaga: dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą na koszt dostawcy | Czas realizacji [dni] | Termin płatności [dni] | Uzasadnienie równoważności
1 | In-Check DIAL G16 | Inhalator treningowy, który słuzy do szkolenia pacjentów w zakresie korzystania z inhalatorów np. DPI (inhalatorów suchego proszku). Urządzenie mierzy szczytowe natężenie przepływu wdechowego i może symulować charakterystykę oporu określonego inhalatora pacjenta. Pacjenta można następnie wyszkolić, aby wdychał z szybkością przepływu, o której wiadomo, że jest odpowiednia dla jego osobistego inhalatora.Istnieje sześć grup oporowości, z których pięć odnosi się do inhalatorów proszkowych (DPI), a jedna do inhalatorów ciśnieniowych z odmierzaną dawką (pMDI). | 31 | Urządzenie musi dawać możliwość regulacji tak, aby dokładnie symulował opór inhalatorów Handihaler®, Diskus® i Ellipta®. Sprzęt powinien kategoryzować inhalatory według oporu. Zakres pomiarowy: 15 - 120 l/min Dokładność: ±10% lub 10 l/min Powtarzalność: 5 l/min Termin dostawy max.25.05.2023 | [5 empty] | 0
2 | Jednorazowe ustniki jednokierunkowe kompatybilne do urzędzenia In-Check DIALG16. | Jednorazowe ustniki wdechowe z zaworem jednokierunkowym pomagają zmniejszyć ryzyko zakażenia krzyżowego, chroniąc pacjenta i sprzęt przed skażeniem poprzez zapobieganie cofaniu się powietrza. | 200 | Ustnik jednorazowy jednokierunkowy z zaworem do In-check Dial lub równoważnego urządzenia, Wymiary: średnica: 3,0 cm Termin dostawy max.25.05.2023 | [5 empty] | 0