## RFP_024949
RFP - 024949 - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY DO ANALIZ
L.p. | Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Jednostka miary
1 | System Lyocontrol: Czujnik LyoRX do liofilizatora Christ; 1 sztuka | Czujnik LyoRX do określenia stanu krystalizacji liofilizowanego produktu poprzez pomiar jego oporu elektrycznego. Porównanie danych dotyczących oporu elektrycznego z temperaturą w trakcie prowadzonego procesu umożliwia automatyczne wyłączenie grzania półki w celu zapobieżenia rozmrożeniu produktu na skutek nadmiernego poboru energii. | 1 | sztuka
2 | Millipore® Stericup® Vacuum Filtration System pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, 120 sztuk | Zestaw do filtracji Millipore® Stericup® Vacuum Filtration System pore size 0.22 μm - zestaw zawiera butelkę o pojemności 250 ml i filtr 0.22μm polyethersulfone membrane, powierzchnia filtracyjna 40 cm², membrana Express PLUS™, numer katalogowy S2GPU02RE lub równoważny | 120 | sztuka
3 | Millipore® Stericup® Vacuum Filtration System pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, 120 sztuk | Zestaw do filtracji Millipore® Stericup® Vacuum Filtration System pore size 0.22 μm - zestaw zawiera butelkę o pojemności 250 ml i filtr PVDF 0.22μm, powierzchnia filtracyjna 40 cm², membrana Durapore®, numer katalogowy S2GVU02RE lub równoważny | 120 | sztuka
4 | Sartolab® RF 250, PES Vacuum Filtration Units for 250 mL samples; 120 sztuk | Zestaw do filtracji Sartolab® RF 250, PES Vacuum Filtration Units for 250 mL samples - zestaw zawiera butelkę o pojemności 250 ml i filtr 0,22μm, powierzchnia filtracyjna 43 cm², membrana Polyethersulfone (PES), numer katalogowy 180E03---------E lub równoważny | 120 | sztuka
5 | Filtr Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, 240 sztuk | Filtr Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 250 mL, dopasowanie inlet funnel 45 mm outlet thread(s), powierzchnia filtracyjna 40 cm², membrana Express PLUS™, numer katalogowy S2GPT02RE lub równoważny | 240 | sztuka
6 | Filtr strzykawkowy Minisart® PES15 Syringe Filter, 0.2 µm Polyethersulfone; 100 sztuk | Minisart® PES15 Syringe Filter, Pore size 0.2 µm, Membrana Polyethersulfone, Filter Diameter ⌀ 15 mm, Filtration Area 1.7 cm², do filtracji próbek do objętości 15 ml, membrana Polyethersulfone (PES), numer katalogowy 1776D--------ACK lub równoważny | 100 | sztuka
7 | Filtr strzykawkowy Minisart® Syringe Filter, Polyethersulfone (PES), Pore Size 0.22 µm, Gamma irradiated, Female Luer Lock, Male Luer Lock, 100 sztuk | Minisart® Syringe Filter, Polyethersulfone (PES), Pore Size 0.22 µm, Gamma irradiated, Female Luer Lock, Male Luer Lock, Filter Diameter ⌀ 28 mm, Filtration Area 6.2 cm², do filtracji próbek do objętości 200 ml, membrana Polyethersulfone (PES), 50 szt w opakowaniu, numer katalogowy 16532--------GUK lub równoważny | 100 | sztuka
8 | Filtr strzykawkowy Millex® PVDF syringe filter pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic; 100 sztuk | Millex® PVDF syringe filter pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic, do filtracji próbek do objętości 100 ml, membrana Durapore® PVDF, numer katalogowy SLGVR33RS lub równoważny | 100 | sztuka