## RFP_024988
RFP - 024988 - MATERIAŁY LABORATORYJNE
L.p. | Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Jednostka miary
1 | acetonityl LC-MS grade | Acetonitrile HiPerSolv CHROMANORM odpowiedni do HPLC LC-MS czystość do aparatury UPLC/UHPLC, w szklanych opakowaniach 2,5L | 480 | op.
2 | metanol LC-MS grade | Metanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, jakości ULTRA do LC-MS, odpowiedni do aparatury UPLC/UHPLC-MS, w szklanych opakowaniach 2.5 L | 400 | op.
3 | trietyloamina | trietyloamina ≥99.6%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej) w opakowaniach 1L | 40 | op.
4 | kwas trifluorooctowy | Kwas trifluorooctowy ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® odpowiedni do LC-MS, w opakowaniach 1 L | 40 | op.
5 | kwas octowy | Kwas octowy ≥99.8% (by HPLC), HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), w opakowanaich 1 L | 20 | op.
6 | kwas octowy lodowaty | Kwas octowy lodowaty 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, butelka szklana 1L | 20 | op.
7 | metanol techniczny | Metanol ≥98.5%, TECHNICAL w opakowaniach nie większych niż 5 L | 250 | L
8 | izopropanol 70% | 2-Propanol ≥70% (v/v), czysty reagent analityczny w opakowaniach nie większych niż 5 L | 200 | L
9 | heksan hplc gradient grade | heksan (mieszanina izomerów), HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), 2,5L | 20 | op.
10 | izopropanol 99,7% | 2-Propanol ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny w opakowaniach nie większych niż 5 L | 200 | L
11 | n-heksan | n-Heksan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej) | 10 | L
12 | zestaw do TLC: komora, spryskiwacz | komora do TLC szklana, z płaskim dnem, do rozwijania chromatogramu na płytkach w rozmiarze 20x20cm, z pokrywą szklaną; rozpylacz do TLC szklany, ze 100 ml Erlenmeyerką | 1 | szt
13 | vialki HPLC z korkami | oranżowe; 2ml; korki w zestawie, ND9 | 50000 | szt
14 | Płytki TLC, żel krzemionkowy 60, warstwy modyfikowane, RP-2/UV254 | Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 to 17 μm; pH stability 2 to 10. | 100 | szt
15 | filtry PTFE Whatman 0.2um | Whatman™ Puradisc™ non-sterile PTFE syringe filters, diameter 25mm, pore size 0,2um | 50000 | szt
16 | filtry Nylonowe Alchem 0.2um | Filtry strzykawkowe Alchem, nylonowe, niesterylne, średnica 25mm, rozmiar porow 0,2um | 10000 | szt
17 | filtry do faz PTFE sr 47mm 0.2 um Whatmann | FILTRY MEMBRANOWE WHATMAN PTFE 0.22µm HYDROFILOWE (47mm) | 5000 | szt
18 | filtry do faz PTFE sr 47mm 0.45 um | PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size, Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic | 5000 | szt
19 | filtry szklane Whatmann | CYTIVA WHATMAN 1820-047 Filtr z mikrofibry szklanej, GF/A, średnica 47 mm, szkło borokrzemianowe | 10000 | szt
20 | biureta automatyczna | Dozownik butelkowy Dispensette® S Organic Analog o regulowanej objętości w zakresie 1-10ml, umożliwiający dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°. Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczelek. | 2 | szt
21 | biureta automatyczna | Dozownik butelkowy Dispensette® S Organic Analog o regulowanej objętości w zakresie 10-100ml, umożliwiający dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°. Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczelek. | 1 | szt
22 | strzykawki jednorazowe 10ml | strzykawki jednorazowe o objętości 10ml Luer lock | 30000 | szt
23 | strzykawki jednorazowe 5ml | strzykawki jednorazowe o objętości 5ml Luer lock | 20000 | szt
24 | mikrostrzykawka 5 µl | mikrostrzykawka z wzmocnionym tłoczkiem PTFE o objętości 5 µl | 2 | szt
25 | mikrostrzykawka 10µl | mikrostrzykawka z wzmocnionym tłoczkiem PTFE o objętości 10µl | 2 | szt
26 | mikrostrzykawka 25µl | mikrostrzykawka z wzmocnionym tłoczkiem PTFE o objętości 25µl | 2 | szt
27 | mikrostrzykawka 50µl | mikrostrzykawka z wzmocnionym tłoczkiem PTFE o objętości 50µl | 2 | szt
28 | mikrostrzykawka 100µl | mikrostrzykawka z wzmocnionym tłoczkiem PTFE o objętości 100µl | 2 | szt
29 | pipeta automatyczna 5ml | pipeta automatyczna eppendorf o regulowanej pojemności w zakresie 0,5-5ml | 2 | szt
30 | pipeta automatyczna 10ml | pipeta automatyczna eppendorf o regulowanej pojemności w zakresie 1-10ml | 2 | szt
31 | statyw do pipet automatycznych (eppendorf) | Statyw karuzelowy 2 na maksymalnie sześć pipet manualnych Eppendorf (zarówno jedno-, jak i wielokanałowych), nr producenta 3116 000.015 | 2 | szt
32 | Spryskiwacze ciśnieniowe | Spryskiwacz ciśnieniowy 1,5l ciśnienie 3bary,maksymalny zasięg 2,5m, materiał wykonania dyszy mosiądz, materiał wykonania lancy- tworzywo sztuczne, typ strumienia atomizer, pojemnik nie przezroczysty z podziałką, dysza regulowana, przeznaczenie Izopropanol | 10 | szt
33 | filtry strzykawkowe PTFE | Filtry strzykawkowe, PTFE hydrofilowe, niesterylne, średnica 25mm, rozmiar porow 0,2um | 1000 | szt
34 | filtry strzykawkowe RC | Filtry strzykawkowe, RC, niesterylne, średnica 25mm, rozmiar porow 0,2um | 1000 | szt
35 | filtry strzykawkowe PES | Filtry strzykawkowe, PES, niesterylne, średnica 25mm, rozmiar porow 0,2um | 1000 | szt
36 | filtry strzykawkowe GF | Filtry strzykawkowe, GF, niesterylne, średnica 25mm, rozmiar porow 0,2um | 1000 | szt
37 | końcówki do pipet do 5ml | Końcówki epT.I.P.S.® w worku, 200-5000 µl 175 mm, | 1000 | szt
38 | końcówki do pipet do 10ml | Końcówki epT.I.P.S.® w worku 0,5-10 ml 243 mm | 1000 | szt