## Q&A
Lp. | Pytania | Odpowiedzi
1 | Gdzie znajduja sie osrodki badan z ktorych beda wysylane probki (chodzi o lokalizacje geograficzna)? | Polska
2 | Czy moga Panstwo przekazac wiecej szczegoloch odnosnie metod bioanalitycznych zastosowanych w projekcie? | Według zamawiającego do przygotowania oferty nie jest wymagana bardziej szczegółowa wiedza dotycząca metod bioanalitycznych ponad obecnie dostarczone informacje
3 | Jaka jest przewidywana wielkosci i czestotliwosc wysylania transz z probkami? | Wielkość potencjalnych transz została szczegółowo opisana w kosztorysie (załącznik nr 4 do RFP). Częstotliwość wysyłania transz jest trudna do oszacowania ze względu na uzależnienie od dynamiki przebiegu badań klinicznych. Niektóre transze mogą być wysyłane z częstotliwością raz w tygodniu
4 | Ktora ze stron pokrywa koszt transportu probek z osrodka badan do wybranego wykonawcy badan laboratoryjnych? | Sponsor. Dodatkowe wymogi odnośnie do czasu dostarczenia próbek wyróżniono w RFP. Ze względu na doprecyzowanie kwestii kosztów transportu próbek oraz warunków udzielenia zamówienia, Zamawiający wydłuża czas trwania postępowania do 21 maja 2024 (Aktualizacja nr 1)
5 | Odnosnie raportow farmakokinetycznych (PK biometrics): ile takich raportow bedzie wymaganych i z jaka czestotliwoscia? | Zgodnie z opisem RFP, raporty cząstkowe w liczbie max 20, raport końcowy oraz raporty po każdej fazie badania (Ia i Ib). Raporty cząstkowe z wybranych pul pacjentów na żądanie sponsora nie częściej niż raz w miesiącu.
6 | 15.05.2024: Czy test LC-MS obejmuje etap wychwytu immunologicznego (immunocapture step)? | Przedmiotem zamówienia jest rozwój metody a nie jej transfer. Zamawiający oczekuje usprawnienia metody przedklinicznej dlatego metodologia użyta do wzbogacania próbek ma być na nowo rozwinięta w celu uzyskania możliwie najlepszej jej jakości
7 | 15.05.2024: Czy poprzednia analize bialka fuzyjnego przeprowadzono przy uzyciu spektrofotometrii mas potrojnej czy wysokiej rozdzielczosci (triple quoad or high resolution MS)? | Przedmiotem zamówienia jest rozwój metody a nie jej transfer. Zamawiający oczekuje usprawnienia metody przedklinicznej dlatego wymagane urządzenia mają być wyselekcjonowane na nowo w celu uzyskania metody o możliwie najlepszej jakości
8 | 15.05.2024: Czy wzorzec wewnetrzny jest etykieta izotopowa czy analogiem strukturalnym? | Przedmiotem zamówienia jest rozwój metody a nie jej transfer. Zamawiający oczekuje usprawnienia metody przedklinicznej dlatego wymagane materiały mają być wyselekcjonowane na nowo w celu uzyskania metody o możliwie najlepszej jakości
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18