RFP 025689– Pomiar stabilności białka w zestawie infuzyjnym.

Załącznik A

Zakres badań:

| Pakiet | Objętość – ilość wariantów | Punkty czasowe – ilość wariantów | Łączna Ilość badanych prób |
| --- | --- | --- | --- |
| A – stabilność w strzykawkach | 1 | 1 | 1 |
| B – stabilność w workach infuzyjnych | 2 | 1 | 2 |

| Tabela 1. Metody analityczne dla badania stabilności |  |
| --- | --- |
| Test | Odnośnik do metody analitycznej |
| TOŻSAMOŚĆ |  |
| Western Blot | Ph.Eur.2.2.31 SDS-PAGE under reducing condition |
| WYGLĄD I OPIS |  |
| Clarity | Ph. Eur. 2.2.1, USP <855> Visual method |
| Colour | Ph. Eur. 2.2.2, USP <631> Visual method |
| Visible Particles | Ph. Eur. 2.9.20. |
| ZANIECZYSZCZENIA ZWIĄZANE Z PROCESEM I PRODUKTEM |  |
| Purity by SE-HPLC | Ph. Eur. 2.2.29 SE-HPLC |
| HMW impurities by SE-HPLC |  |
| LMW impurities by SE-HPLC6 |  |
| Purity by IEX-HPLC | Ph. Eur. 2.2.29 IEX-HPLC |
| Charge variance by IEX-HPLC |  |
| Purity by RP-HPLC | Ph. Eur. 2.2.29 RP-HPLC |
| Hydrophobic variance by RP- HPLC |  |
| Purity by reducing SDS-PAGE (Coomasie stained) | Ph. Eur. 2.2.31., SDS-PAGE |
| Purity by non-reducing SDS-PAGE (Coomasie stained) |  |
| Impurities by non-reducing SDS-PAGE (Coomasie stained) |  |
| ILOŚĆ I AKTYWNOŚĆ |  |
| Potency | Ph. Eur. 5.3, Cell-based assay |
| Protein concentration | Ph. Eur. 2.5.33. (Method 1), 2.2.25, SoloVPE |
| ZANIECZYSZCZENIA I BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PROCESEM |  |
| Sterylity | Ph. Eur. 2.6.1 and USP <71> |
| INNE TESTY |  |
| Osmolality | Ph. Eur. 2.2.35, Vapor pressure osmometry |
| pH | Ph. Eur. 2.2.3, Potentiometric method |
| Bacterial endotoxins | Ph. Eur. 2.6.14. |
| Particulate contamination: sub-visible particles | Ph. Eur. 2.9.19, USP <787>, USP <788> |