## RFP_026080
Załącznik nr 5
Lp. | Pytania | Odpowiedzi
1 | Proszę o podanie wymaganej ilości dla pozycji 63: BioPAT® Pressure Pipe 3/8" HB- Single-use pressure pipe, 90.5 mm long and has a diameter of 13.8mm. Startorius, nr katalogowy: BPD0011. Minimalne wymagane zamówienie to 10 sztuk. | Zgodnie z informacją od producenta, minimalna wielkość zamówienia dla tego komponentu wynosi 10 sztuk. W związku z tym Zamawiający zaktualizował zapisy zapytania (Załącznik nr 3) wskazując zakup 10 sztuk.
2 | Proszę o wyjaśnienie. W pozycji 60: BioPAT Pressure Transmitter Metal Pressure sensor measures the pressure in liquid-flow tubes and converts it into an electrical signal. Can be use with Digitial Indicator BioPAT Presure Transmiter Startorius, nr katalogowy: BPD0005 lub równoważny wyszczególnione są 4 sztuki sensora. Do prawidłowego działania zestawu wymaga on zastosowania Digital Indicator BioPAT® Pressure Transmitter BPD0101. Czy Transmiter też ma być częścią oferty? | Niniejsze zapytanie dotyczy zapewnienia kompletnego rozwiązania do pomiaru i odczytu ciśnienia w warunkach aseptycznych. W związku z tym prosimy o uzupełnienie oferty o Digital Indicator BioPAT® Pressure Transmitter BPD0101, co zapewni pełną funkcjonalność systemu i możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W związku z powyższym Zamawiający dodał pozycję w Załączniku nr 3 (pozycja 68).
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18