## drobne
WYPEŁNIA DOSTAWCA
RFP-026492 Drobny sprzęt i akcesoria laboratoryjne |  |  |  |  | Nazwa firmy: ………
Data: ………
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Jednostka miary | Nr katalogowy [DOSTAWCY] | Nazwa produktu [DOSTAWCY] | Opis produktu [DOSTAWCY] | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa zł [netto] | Rabat [%] | Cena jednostkowa ostateczna zł [netto] | Suma [netto] | Czas realizacji [dni] | Termin płatności [dni]
1 | Półmaska jednorazowa P3 | Grubość produktu 55 - 60mm Grupa wiekowa Dorośli Kolor Biały Materiał Polipropylen (PP), poliizopren i poliuretan (PU) Norma EN 149:2001+A1:2009 Ochrona przed pyłami FFP3 Płeć Unisex Rodzaj zanieczyszczenia Cząstki stałe System rozmiarów Europejski Typ produktu Półmaska filtrująca jednorazowa Typ rozmiaru Uniwersalny Waga produktu 140 - 145g Z zaworem Tak Zacisk na nos Tak , lub równoważny | 500 | szt.
2 | Plastikowy pojemnik z pokrywą | ściany pełne (bez otworów) wymiary zew. 400 x 300 wysokość 329,46mm tara 1,7kg maksymalna nośność stoku 400kg maksymalna waga wypełnienia 20kg tolerancja wagi 2% temperatura aplikacji +80, -20 nadaje się do stosowania w żywności TAK materiał PP kolor szary, lub równoważny | 300 | szt.
Odkurzacz IVS010 H Z22 SPECIAL, nr seryjny: 3820244300112
3 | Filtr główny HEPA H14 | nr kat. Z8 17262, lub równoważny | 3 | szt.
4 | Filtr na układzie silnika | nr kat. 4081701904, lub równoważny | 6 | szt.
5 | Worki bezpieczne D320 MOD.VHS010 | nr kat. 4084001573, lub równoważny | 10 | szt.
6 | WĄŻ ELAST D40/3M ZE ZŁĄCZAMI | nr kat. Z7 22150, lub równoważny | 10 | szt.
7 | DYSZA KĄTOWA 240MM D32MM SIL | nr kat. 81141103, lub równoważny | 20 | szt.
8 | Redukcja D40/32 do ssawki | nr kat. 4072200622, lub równoważny | 10 | szt.
9 | Dysza sylikonowa FDA 120MM D40 | nr kat. 4072100117, lub równoważny | 10 | szt.
10 | Przyłącze D40 do dyszy sylikonowej FDA 120MM D40 | nr kat. 4072100140, lub równoważny | 10 | szt.
Akcesoria do odkurzacza IVT1000
11 | Filtr główny HEPA | nr kat. 80556400, lub równoważny | 3 | szt.
12 | Filtr ULPA na wylocie powietrza | nr kat. 80556600, lub równoważny | 3 | szt.
13 | HEALTH & SAFETY BAG IVT/CRX 1000. 5 PCS | nr kat. 81303215, lub równoważny | 10 | szt.
14 | Termohigrometr | Przystosowany do montażu naściennego lub do pracy nastołowej, Świadectwo wzorcowania, Zakres pomiarowy: 0...100% RH i -20…+500C, Dokładność: ±2%RH i ±0,5°C, Rozdzielczość odczytu: 0,1%RH i 0,1°C, Pamięć wartości minimalnych i maksymalnych, NP..: Termohigrometr 608-H2 ze świadectwem wzorcowania, lub równoważny | 5 | szt.
15 | Zestaw sit metalowych wraz z pojemnikiem zbierającym | Średnica ramki: Ø 200 /203mm (8''), Wysokość: 50 mm (2''), Rodzaj powierzchni: siatka, druciana, Siatka sita o równomiernym splocie, Normy/Standardy ISO 3310-1 / ASTM E11, Certyfikat kalibracji. Wielkość oczek: - 250 µm, - 315 µm, - 500 µm, - 630 µm, - 800 µm, - 1000 µm, oraz pojemnik zbierający, lub równoważny | 2 | szt.
16 | Pojemniki (transportery) | materiał: stal nierdzewna, powierzchnia wewnętrzna o chropowatości poniżej 0,4, z możliwością mycia w zmywarce, kształt: cylindryczny z płaskim dnem wysokość: 10 - 15 cm, średnica dna: 15-20 cm lub równoważny | 10 | szt.
17 | Pojemniki (transportery) ze szczelnym zamknięciem | materiał: stal nierdzewna, powierzchnia wewnętrzna o chropowatości poniżej 0,4, z możliwością mycia w zmywarce, kształt: cylindryczny z płaskim dnem i płaską pokrywą z uszczelnieniem zamykaną tri-clampem, wysokość: 10 - 15 cm, średnica dna: 15-20 cm, lub równoważny | 10 | szt.
18 | Pojemniki naważeniowe | materiał: stal nierdzewna, powierzchnia wewnętrzna o chropowatości poniżej 0,4, z możliwością mycia w zmywarce, kształt: okrągły z płaskim dnem i zaokrąglonym połączeniem dno-ścianka, pojemność: 0,5 - 1,5l, średnica dna: 10 - 20 cm, lub równoważny | 20 | szt.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39