## 4_25 (Sartorius_Cytiva_BioRad)
WYPEŁNIA DOSTAWCA
RFP - 026501 - ODCZYNNIKI I INNE SUBSTANCJE LABORATORYJNE |  |  |  |  | Nazwa firmy: ………
Data: ………
L.p. | Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Jednostka miary | Nr katalogowy [DOSTAWCY] | Nazwa produktu [DOSTAWCY] | Opis produktu [DOSTAWCY] | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa zł [netto] | Rabat [%] | Cena jednostkowa ostateczna zł [netto] | Suma [netto] | Czas realizacji [dni] | Termin płatności [dni]
1 | 4Cell® HEK293 TF Medium 100L Powder&Sup | Medum hodowlane o zdefiniowanym składzie, pozbawiony składników pochodzenia zwierzęcego, wolny od surowicy i hydrolizatów, opracowany do hodowli komórek HEK293. Proszek, gotowy do przygotowania medium o objętości 100 litrów. Sartorius numer katalogowy: CQV3FB4009 lub równoważny | 3 | Op.
2 | Sartopore® 2 XLM ¦ Midicaps® ¦ 0.1µm ¦ Size 7 ¦ 4pc. | Filtr sterylizujący o parametrach: Efektywna powierzchnia filtracji: 0,065 m² Wielkość porów: 0,2 µm filtr wstępny ¦ 0,1 µm filtr końcowy Materiał membrany: Polieterosulfon Sterylizacja: Dostarczane sterylne Sartorius, numer katalogowy: 5445358M7--OO--A lub rónoważny | 10 | Op.
3 | Sartopore® 2 ¦ Midicaps® ¦ 0.2µm ¦ Size 7 ¦ 4pc. | Filtr sterylizujący o parametrach: Efektywna powierzchnia filtracji: 0.05 m² WIelkość porów: 0.45 µm filtr wstępny ¦ 0.2 µm filtr ostateczny Sterylizacja: Dostarczane sterylne Materiał membrany: Polieterosulfon Sartorius, numer katalogowy: 5445307H7--SS--A lub równoważny | 10 | Op.
4 | Sartopore® 2 ¦ Capsule ¦ 0.2µm ¦ Size 5 ¦ 5pc. | Filtr sterylizujący o parametrach: Efektywna powierzchnia filtracji: 0.015 m² Wielkość porów: 0.45 µm filtr wstępny¦ 0.2 µm filtr ostateczny Sterylizacja: dostarczony sterylny Sartorius, numer katalogowy: 5441307H5--OO--B lub równoważny | 20 | Op.
5 | T-series Centramate™ cassette, Omega™ PES membrane, 100 kDa MWCO, 0.1 m² | Kaseta serii T z membranami Omega™ PES, dostosowane do zastosowań w technologii filtracji z przepływem krzyżowym (TFF). Efektywna powierzchnia filtracji: 0,1 m² Materiał obudowy: Poliuretan z białym pigmentem (TiO₂) Granica odcięcia masy cząsteczkowej (MWCO): 100 kDa Cytiva numer katalogowy: OS100T12 lub równoważny | 10 | szt.
6 | T-series Centramate™ cassette, Omega™ PES membrane, 100 kDa MWCO, 186 cm² | Kaseta serii T z membranami Omega™ PES, dostosowane do zastosowań w technologii filtracji z przepływem krzyżowym (TFF). Efektywna powierzchnia filtracji: 186 cm² Encapsulent: Polyurethane with white pigment (TiO2) Granica odcięcia masy cząsteczkowej (MWCO): 100 kDa Cytiva numer katalogowy: OS100T02 lub równoważny | 30 | szt.
7 | T-series Centramate™ cassette, Omega™ PES membrane, 30 kDa MWCO, 186 cm² | Kaseta serii T z membranami Omega™ PES, dostosowane do zastosowań w technologii filtracji z przepływem krzyżowym (TFF). Efektywna powierzchnia filtracji: 186 cm² Encapsulent: Polyurethane with white pigment (TiO2) Granica odcięcia masy cząsteczkowej (MWCO): 30 kDa Cytiva numer katalogowy: OS030T02 lub równoważny | 20 | szt.
8 | kapsuła z filtrem wgłębnym | Parametry filtru: FIltr wykonany z materiały: V100P media, Efektywna powierzchnia filtracji: 22 cm² Współczynnik retencji: 2–4 µm Certyfikacja branżowa: Klasa farmaceutyczna Połączenia wlotowe i wylotowe: złącze typu luer lock Materiał membrany: Celuloza regenerowana Cytiva numer katalogowy : SC050V100 lub równoważny | 40 | szt.
9 | kapsuła z filtrem wgłębnym | Parametry filtru: FIltr wykonany z materiały: HP-Series, PDP8 media Efektywna powierzchnia filtracji: 22 cm² Współczynnik retencji: 6-30 µm Certyfikacja branżowa: Klasa farmaceutyczna Połączenia wlotowe i wylotowe: złącze typu luer lock Materiał membrany: Celuloza regenerowana Cytiva numer katalogowy: SC050PDP8 lub równoważny | 40 | szt.
10 | kapsuła z filtrem wgłębnym | Parametry filtru: FIltr wykonany z materiały: HP-Series, PDP8 media Efektywna powierzchnia filtracji: 0.025 m² Współczynnik retencji: 6-30 µm Certyfikacja branżowa: Klasa farmaceutyczna Połączenia wlotowe i wylotowe: złącze typu luer lock Materiał membrany: Celuloza regenerowana Cytiva numer katalogowy: NP5LPDP87 lub równoważny | 20 | szt.
11 | kapsuła z filtrem wgłębnym | Parametry filtru: FIltr wykonany z materiały: V100P media, Efektywna powierzchnia filtracji: 0.050 m², Współczynnik retencji: 2-4 µm, Certyfikacja branżowa: Klasa farmaceutyczna, Połączenia wlotowe i wylotowe: złącze typu luer lock, Materiał membrany: Celuloza regenerowana, Cytiva numer katalogowy: NP5LV1006 lub równoważny | 20 | szt.
12 | kolumna Superdex™ 200 Increase 5/150 GL | kolumna chromatograficzna do SEC, 150 x 4,6mm złoże silikonowe 3,0µm, wysoka rozdzielczość w zakresie mas cząsteczkowych 10 kDa do 600 kDa, Wymiary złoża (mm): 5 x 153-158 lub równoważny | 2 | szt.
13 | Dializatory do małych objętości | Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices, 10K MWCO, 50 szt, ThermoFisher Scientific numer katalogowy 69570 lub równoważny | 3 | szt.
14 | Octet® High Precision Streptavidin 2.0 (SAX2) Biosensors, Pack size 5 | Trays of 96 biosensors - 5-tray pack represents a 10% per tray discount lub równoważny | 2 | szt.
15 | ROCKER, | Akta Crossflow zestaw naprawczy, Cytiva numer katalogowy: 11003362 lub równoważny | 12 | szt.
16 | O-RING 5.3 X 2.4 MM, | Akta Crossflow zestaw naprawczy, Cytiva numer katalogowy: 18111860 lub równoważny | 2 | szt.
17 | SEAL KIT, 400ML, | Akta Crossflow zestaw naprawczy, Cytiva numer katalogowy: 18116991 lub równoważny | 8 | szt.
18 | O-RING KIT UV-M, | Akta Crossflow zestaw naprawczy, Cytiva numer katalogowy: 18368501 lub równoważny | 2 | szt.
19 | VALVE MEMBRANE CPL EPDM AKTAC , | Akta Crossflow zestaw naprawczy, Cytiva numer katalogowy: 11003143 lub równoważny | 6 | szt.
20 | VALVE, COUNTERPRESS CPL, | Akta Crossflow zestaw naprawczy, Cytiva numer katalogowy: 11002670 lub równoważny | 2 | szt.
21 | Ceramic Pump Cylinder P-907/908/982/984 | Akta Crossflow zestaw naprawczy, Cytiva numer katalogowy: 29023978 lub równoważny | 4 | szt.
22 | ddPCR kit for Host Cell DNA (HEK293), ddPCR HEK293 Residual DNA Quantification | Zestaw Vericheck ddPCR HEK293 Residual DNA Quantification Kit zapewnia wysoką specyficzność w badaniach zanieczyszczeń DNA pochodzącego z komórek HEK293. Precyzja i powtarzalność tego zestawu umożliwiają absolutny pomiar resztkowego DNA HEK293 z wykorzystaniem technologii kroplowej PCR cyfrowej (Droplet Digital PCR). Granica wykrywalności (LOD) wynosi 0,1 pg/µl (przy 3 dołkach), a granica oznaczalności (LOQ) wynosi 1 pg/µl, np. BioRad numer katalogowy: #12016814 lub równoważny | 10 | szt.
23 | Flexboy® 2D Bag - MPC - MPC - EVA - 5 L | 2D worki farmaceutyczne do przechowywania i transportu o pojemności 5 L, sterylne, połączenia wejście i wyjście za pomocą szybkozłączki typu MPC, Sartorius numer katalogowy: FFB102025 lub równoważny | 20 | Op.
24 | CIMmultus® SO3 – 40 mL (2 μm) | CIMmultus® SO3 – 40 mL (2 μm), roboczy przepływ 4–200 mL/min, 6–300 cm/h, 0,1–5 objętości kolumny/min (CV/min), złącze typu TC 1 cal (25 mm), średnica wewnętrzna przewodu 3 mm, Cytiva numer katalogowy 614.6157-2 lub równoważny. | 2 | szt.
25 | CIMmultus® SO3 – 80 mL (2 μm) | CIMmultus® SO3 – 80 mL (2 μm), Operating flow rate 8–400 mL/min 6–300 cm/h 0.1–5 CV/min, Connector TC 1 in. (25 mm) 3 mm ID bore, numer katalogowy 611.6157-2 lub równoważny | 2 | szt.
26 | HisTrap excel, 5 x 5 ml | Zestaw kolumn HisTrap excel, 5 x 5 ml, numer katalogowy 17371206 Cytiva lub równoważny | 3 | Op.
27 | HisTrap excel, 5 x 1 ml | Zestaw kolumn HisTrap excel, 5 x 1 ml numer katalogowy 17371205 Cytiva lub równoważny | 2 | Op.
28 | HiTrap Q FF column, 5 × 5 mL | HiTrap Q FF column, 5 × 5 mL numer katalogowy 17515601 Cytiva lub równoważny | 3 | Op.
29 | Capto Core 400, 100 ml | Capto Core 400, 100 ml, numer katalogowy 17372402 Cytiva lub równoważny | 2 | Op.
30 | Q Sepharose Fast Flow, 300 mL | Q Sepharose Fast Flow, 300 mL, numer katalogowy 17051001 Cytiva lub równoważny | 2 | Op.
31 | HiScreen SP FF | HiScreen SP FF numer katalogowy 28950513 Cytiva lub równoważny | 4 | Op.
32 | SP Sepharose Fast Flow, 300 mL | SP Sepharose Fast Flow, 300 mL numer katalogowy 17072901 Cytiva lub równoważny | 1 | Op.
33 | Supor™ EX ECV KS2 syringe filter format (3.9 cm2) | Supor™ EX ECV KS2 syringe filter format (3.9 cm2), Pack quantity 50/pkg, numer katalogowy KS2ECV2S lub równoważny | 1 | Op.
34 | Supor™ Prime DC3 format (3 cm2) | Supor™ Prime DC3 format (3 cm2), pack of 3, numer katalogowy DC3ASFP2LGFT lub równoważny | 1 | Op.