## lista zapotrzebowania
WYPEŁNIA DOSTAWCA
RFP-026549 Drobny sprzęt analityczny |  |  |  |  | Nazwa firmy: ………
Data: ………
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Jednostka miary | Nr katalogowy [DOSTAWCY] | Nazwa produktu [DOSTAWCY] | Opis produktu [DOSTAWCY] | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa zł [netto] | Rabat [%] | Cena jednostkowa ostateczna zł [netto] | Suma [netto] | Czas realizacji [dni] | Termin płatności [dni]
1 | Końcówki do pipet | końcówki do pipet elektronicznych 50ml niesterylne, BRAND® PD-Tips II BIO-CERT®, opakowanie 25szt | 20 | op
2 | filtry PTFE HYDROFILOWE Whatman 0.45um | Whatman™ Puradisc™ non-sterile PTFE syringe filters, diameter 13mm, pore size 0,45um, HYDROFILOWE | 10000 | szt
3 | filtry do faz PTFE sr 47mm 0.2 um Whatmann | PTFE Membrane Filter, 0.2 μm Pore Size, Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic | 5000 | szt
4 | filtry do faz PTFE sr 47mm 0.45 um Whatman | PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size, Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic | 5000 | szt
5 | vialki HPLC z korkami | vialki oranżowe HPLC; 2ml; korki w zestawie, | 50000 | szt
6 | filtry PTFE HYDROFILOWE Whatman 0.2um | Whatman™ Puradisc™ non-sterile PTFE syringe filters, diameter 13mm, pore size 0,2um, HYDROFILOWE | 10000 | szt
7 | Probówki wirownicze | Próbówki wirownicze typu falcon z nakrętką, objętość 15ml, niesterylne | 5000 | szt
8 | Strzykawki 10ml | Strzykawki jednorazowe, niesterylne, pojemność 10ml, luer lock | 30000 | szt
9 | strzykawki 5ml | Strzykawki jednorazowe, niesterylne, pojemność 5ml, luer lock | 30000 | szt
10 | Zestaw do sączenia | Zestaw filtracji próżniowej, idealny do oczyszczania organicznego, korozyjnych cieczy, rozpuszczalników HPLC . W skład wchodzą : Bezolejowa pompa nie wymagająca regularnych wymian oleju lub smaru. Posiada wbudowany silnik z zabezpieczeniem termicznym. Zabezpieczenie termiczne automatycznie wyłączy pompę, gdy ta się przegrzeje, a następnie ponownie uruchomi, gdy temperatura się obniży. Max. Moc: 60 W Max. prąd: 0,3A Max. podciśnienie: 630 mmHg Max. natężenie przepływu: 20 l / min Poziom hałasu: 50,0 dB Moc HP: 1/8 HP Króciec: 5/16 cala (8 mm) Butla na odczynniki ze szkla Boro 3.3 ze skalą, wraz z nakrętką na gwint GL45. Pojemność: 1000ml Lej filtracyjny ze szkła boro 3.3 ze złączem na korek silikonowy nr 8. Podstawa leja posiada membranę 40 mm ze szkła spiekowego. Pojemność: 1000ml Dwa adaptery filtracyjne wykonane z polipropylenu, na standardowy gwint GL45 z króćcem do korka, można stosować z róznymi pojemnościami butelek. Klamara aluminiowa do leja. Wąż silikonowy Długość: 1m | 1 | zestaw
11 | mieszadło magnetyczne z grzaniem | C-MAG HS4, AC/DC input 230 V AC, UE plug, platform size 120 mm × 120 mm | 3 | szt
12 | fiolki gwintowane | Vials, screw top with solid green Thermoset cap with PTFE liner, preassembled, volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm | 300 | szt
13 | vialki z insertami | 300 μL amber Glass 9 mm Screw Top Vial with Fused Insert and caps, w zestawie z korkami | 5000 | szt
14 | rękawiczki s | rękawiczki nitrylowe kat 3 rozmiar s, 100szt w opakowaniu NS | 20 | op
15 | rękawiczki m | rękawiczki nitrylowe kat 3 rozmiar m, 100szt w opakowaniu NS | 50 | op
16 | rękawiczki l | rękawiczki nitrylowe kat 3 rozmiar l, 100szt w opakowaniu NS | 20 | op