## 2_25_Vaccine
WYPEŁNIA DOSTAWCA
RFP - 027138 - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY |  |  |  |  | Nazwa firmy: ………
Data: ………
L.p. | Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Jednostka miary | Nr katalogowy [DOSTAWCY] | Nazwa produktu [DOSTAWCY] | Opis produktu [DOSTAWCY] | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa zł [netto] | Rabat [%] | Cena jednostkowa ostateczna zł [netto] | Suma [netto] | Czas realizacji [dni] | Termin płatności [dni]
1 | Fotometr wieloparametrowy z pH-metrem | Fotometr zintegrowany pH-metrem do jednoczesnego pomiaru pH oraz analiz fotometrycznych. Urządzenie powinno posiadać automatyczne programy analizy anionów i kationów, umożliwiające szybkie i precyzyjne oznaczanie takich parametrów jak azotany, fosforany, wapń, magnez oraz żelazo. Fotometr powinien wykorzystywać technologię LED oraz fotodetektory krzemowe, zapewniające wysoką dokładność, stabilność i powtarzalność wyników pomiarowych. Wymagane jest, aby producent oferował gotowe zestawy odczynników przeznaczone do oznaczania poszczególnych parametrów analitycznych. Zestawy te powinny umożliwiać bezpieczne i proste przygotowanie prób. Nr katalogowy HI83300-02 lub równoważny. | 1 | sztuka
2 | Mieszadło magnetyczne z uchwytem do sond, niebieskie kontatybulne z fotometrem wieloparametrowy z pH-metrem | Mieszadło magnetyczne wyposażone w regulację prędkości obrotowej oraz uchwyt do sond pomiarowych, co umożliwia jednoczesne mieszanie i prowadzenie pomiarów, np. pH, przewodnictwa lub temperatury. Nr katalogowy HI181F-2 lub równoważny. | 1 | sztuka
3 | Plastikowa elektroda pH do edge z podwójną diafragma, żelową i kablem kontatybulnym z fotometrem wieloparametrowym z pH-metrem | Elektroda z tworzywa PEI (plastik), odpornego na uderzenia i działanie chemikaliów, co zapewnia długą żywotność i niezawodność pomiarów. Model wyposażony w złącze cyfrowe 3,5 mm umożliwiające bezpośrednie podłączenie do miernika, oraz chip zapisujący bufory kalibracyjne, datę, czas, punkt zerowy, nachylenie charakterystyczne dla elektrody.. Elektroda posiada podwójne złącze odniesienia i żelowy elektrolit, co zapewnia stabilność sygnału oraz odporność na zanieczyszczenia i zatkanie. Nr katalogowy HI12301 lub równoważny. | 1 | sztuka
4 | Zestaw odczynników umożliwiający oznaczanie żelaza | Zestaw odczynników umożliwiający oznaczanie żelaza w próbkach wodnych metodą fotometryczną w zakresie 0.00 do 5.00 mg/L. Nr katalogowy HI 93721-01 lub róznoważny. | 2 | opakowanie
5 | Zestaw odczynników umożliwiający oznaczanie mangan | Zestaw odczynników umożliwiający oznaczanie manganu w próbkach wodnych metodą fotometryczną w zakresie 0.0 do 20.0 mg/L. Nr katalogowy HI 93709-01 lub róznoważny. | 2 | opakowanie
6 | Zestaw odczynników umożliwiający oznaczanie twardości ogólnej | Zestaw odczynników umożliwiający oznaczanie twardości ogólnej w próbkach wodnych metodą fotometryczną w zakresie 0.0 do 20.0 mg/L. Nr katalogowy HI 93735-00 lub róznoważny. | 2 | opakowanie
7 | Roztwór buforowy, pH 4.01 z ceryfikatem analizy | Gotowy do użycia standard kalibracyjny o pH 4.01, przeznaczony do kalibracji elektrod pH. Produkt dostarczany jest w jednorazowych saszetkach o pojemności 20 ml, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia i zapewnia pełną dokładność każdej kalibracji. Każda saszetka jest fabrycznie zamknięta i oznaczona numerem partii oraz datą ważności. Bufor ma dokładność ±0,01 pH przy 25°C i jest zgodny z normami jakościowymi NIST. Zestaw zawiera 25 saszetek po 20 ml każda. Nr katalogowy HI70004C lub równoważny. | 10 | opakowanie
8 | Roztwór buforowy pH 7.01 z ceryfikatem analizy | Gotowy do użycia standard kalibracyjny o pH 7.01, przeznaczony do kalibracji elektrod pH . Produkt dostarczany jest w jednorazowych saszetkach o pojemności 20 ml, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia i zapewnia pełną dokładność każdej kalibracji. Każda saszetka jest fabrycznie zamknięta i oznaczona numerem partii oraz datą ważności. Bufor ma dokładność ±0,01 pH przy 25°C i jest zgodny z normami jakościowymi NIST. Zestaw zawiera 25 saszetek po 20 ml każda. Nr katalogowy HI70007C lub równoważny. | 10 | opakowanie
9 | Roztwór buforowy pH 10.01 z ceryfikatem analizy | Gotowy do użycia standard kalibracyjny o pH 10.01, przeznaczony do kalibracji elektrod pH . Produkt dostarczany jest w jednorazowych saszetkach o pojemności 20 ml, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia i zapewnia pełną dokładność każdej kalibracji. Każda saszetka jest fabrycznie zamknięta i oznaczona numerem partii oraz datą ważności. Bufor ma dokładność ±0,01 pH przy 25°C i jest zgodny z normami jakościowymi NIST. Zestaw zawiera 25 saszetek po 20 ml każda. Nr katalogowy HI70010C lub równoważny. | 10 | opakowanie