## RFP-028264
WYPEŁNIA DOSTAWCA
RFP-028264 Odczynniki i drobny sprzęt |  |  |  |  | Nazwa firmy: ………
Data: ………
L.p. | Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Jednostka miary | Nr katalogowy [DOSTAWCY] | Nazwa produktu [DOSTAWCY] | Opis produktu [DOSTAWCY] | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa zł [netto] | Rabat [%] | Cena jednostkowa ostateczna zł [netto] | Suma [netto] | Czas realizacji [dni] | Termin płatności [dni]
1 | Acro™ 37 TF vent device with PTFE membrane | Gasses filter: - contains hydrophobic membrane - PTFE membrane - 0,2 µm pore size - 37 mm diameter 24 sztuki w opakowaniu | 10 | opakowanie
2 | Series S Sensor Chip C1, pack of 3 | Chip czujnikowy Biacore z karboksymetylowaną powierzchnią pozbawioną matrycy, przeznaczony do immobilizacji kowalencyjnej. Stosować w przypadku konieczności uniknięcia obecności dekstranu na powierzchni. Cytiva BR100535 lub równoważny | 4 | opakowanie
3 | Series S Sensor Chip CM5, pack of 3 | Chip sensorowy Biacore CM5 obsługuje szereg metod chemicznych immobilizacji, umożliwiając wiązanie kwasów nukleinowych, peptydów, przeciwciał, białek, węglowodanów lub związków chemicznych w celu analizy oddziaływań na wszystkich etapach: od badań podstawowych, przez odkrywanie i rozwój, aż po kontrolę jakości. Cytiva BR100530 lub równoważny | 4 | opakowanie
4 | Surfactant P20 for Biacore | Dodatek do buforu zalecany do stosowania w systemach Biacore. Zmniejsza adsorpcję cząsteczek hydrofilowych do powierzchni układu przepływowego. Dostarczany w postaci przefiltrowanego, 10-procentowego roztworu wodnego. Cytiva BR100054 lub równoważny | 2 | szt
5 | HBS-EP+ Buffer 10×, 1000 mL bottle | Uniwersalny bufor roboczy. Skoncentrowany roztwór wyjściowy, który po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu osiąga pH 7,4. Do stosowania ze wszystkimi systemami Biacore SPR. Cytiva BR100669 lub równoważny | 3 | szt
6 | Biacore™ Maintenance Kit (type 3) | Zestaw do konserwacji systemów SPR serii Biacore™ 1 i Biacore™ 8, zawierający roztwór testowy Biacore™ oraz roztwory BIAdesorb i BIAnormalizing. Cytiva 29229054 lub równoważny | 2 | szt
7 | Rubber caps (type 3) | Przebijalne, wentylowane nakrętki do szklanych fiolek 9 mm i plastikowych fiolek 7 mm, przeznaczone do stosowania z systemami Biacore SPR. Cytiva BR100502 lub równoważny | 5 | opakowanie
8 | Plastic Vials, o.d. 7 mm | Fiolki z polipropylenu (PP) o różnych pojemnościach, przeznaczone do stosowania z systemami Biacore SPR. Cytiva BR100212 lub równoważny | 3 | opakowanie
9 | VEGFR-2 Protein, Human (745a.a, HEK293, Fc) 50 μg | Białko VEGFR-2 jest receptorem o aktywności kinazy tyrozynowej dla VEGFA, VEGFC i VEGFD oraz odgrywa kluczową rolę w angiogenezie, rozwoju naczyń krwionośnych i hematopoezie zarodkowej. Wspomaga ono funkcjonowanie komórek śłonka oraz reorganizację cytoszkieletu aktynowego. MCE Cat. No.: HY-P70635 dla 50 μg | 5 | szt
10 | PDGFRB Protein, Human (HEK293, Fc) 50 μg | Białko TRF1 to białko wiążące telomery, które odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu telomerów i stabilności chromosomów. Uczestniczy ono w regulacji długości telomerów oraz zapobieganiu uszkodzeniom DNA. MCE Cat. No.: HY-P77124 dla 50 μg | 3 | szt
11 | TRAIL R2/TNFRSF10B Protein, Human (HEK293, hFc) 50 μg | Białko TRAIL R2/TNFRSF10B jest receptorem dla TNFSF10/TRAIL i rekrutuje kaspazę-8 za pośrednictwem białka FADD, inicjując apoptozę komórki. Tworzy ono kompleks sygnałowy indukujący śmierć (DISC), aktywuje kaspazy i pośredniczy w procesie apoptozy. MCE Cat. No.: HY-P74497 dla 50 μg | 4 | szt
12 | VEGFR-2 Protein, Human (Biotinylated, HEK293, His) 20 μg | Białko VEGFR-2 jest receptorem o aktywności kinazy tyrozynowej dla VEGFA, VEGFC i VEGFD oraz odgrywa kluczową rolę w angiogenezie, rozwoju naczyń krwionośnych i hematopoezie zarodkowej. MCE Cat. No.: HY-P73530 dla 20 μg | 3 | szt
13 | Recombinant Human VEGFR2/KDR Fc Chimera Protein CF 50 µg | Rekombinowane ludzkie białko VEGFR2 umożliwia opracowywanie terapii antyangiogennych, w tym prowadzenie badań przesiewowych przeciwciał i inhibitorów kinaz. R&D Systems Catalog #357-KD-050/CF | 4 | szt
14 | Recombinant Human VEGFR2/KDR His-tag Protein, CF 50 µg | Receptor 2 dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGFR2), znany również jako FLK-1, KDR i CD309, jest receptorem błonowym typu I, jednokrotnie przechodzącym przez błonę. R&D Systems Catalog # 10964-KD | 4 | szt
15 | Recombinant Human Syndecan-1 Fc Chimera Avi-tag Protein, CF | Syndekan-1, oznaczany jako CD138, jest dimerycznym białkiem przezbłonowym (TM) typu I, należącym do rodziny syndekanów – białek przezbłonowych typu I. Czterej przedstawiciele rodziny syndekanów są głównymi nośnikami glikozoaminoglikanów: siarczanu heparanu (HS) oraz siarczanu chondroityny. R&D Systems Catalog # AVI10913 | 2 | szt
16 | Recombinant Human Fetuin B Protein, CF | Fetuiny należą do nadrodziny cystatyn – inhibitorów proteaz cysteinowych. Do pozostałych przedstawicieli tej nadrodziny należą kininogen oraz glikoproteina bogata w histydynę. R&D Systems Catalog #1725-PI-050 | 4 | szt
17 | Tipsy ClipTip 1250 μL | Tipsy ClipTip 1250 μL, kompatybilne z elektroniczną pipetą Thermo Scientific E1 ClipTip, niesterylne, o niskiej retencji, w pudełku, 96 tipsów w pudełku, 8 pudełek w opakowaniu; Thermo Scientific nr. Kat. 94410810 lub równoważny | 10 | op.
18 | FBS | Cielęca surowica płodowa, non-USA, sterylna, filtrowana, odpowiednia do hodowlii komórkowych, opakowanie 500 mL; Sigma-Aldrich nr. Kat. F7524-500 lub równoważny | 10 | szt.
19 | Butelki T175 cm² do hodowli komórkowych adherentnych | Sterylne butelki do hodowlii komórkowych adherentnych, cell culture treated, płaskie dno, o powierzchni hodowli wynoszącej 175 cm², z polistyrenu, pojemność robocza 55 mL, korek z filtrem, pakowane po 5 sztuk w opakowaniu wewnętrznym, 30 sztuk w opakowaniu; Thermo Scientific nr. Kat. 159910 lub równoważne | 12 | op.
20 | Butelki T75 cm² do hodowli komórkowych adherentnych | Sterylne butelki do hodowlii komórkowych adherentnych, cell culture treated, płaskie dno, o powierzchni hodowli wynoszącej 75 cm², z polistyrenu, pojemność robocza 25 mL, korek z filtrem, pakowane po 5 sztuk w opakowaniu wewnętrznym, 100 sztuk w opakowaniu; Thermo Scientific nr. Kat. 156499 lub równoważne | 1 | op.
21 | Butelki T25 cm² do hodowli komórkowych adherentnych | Sterylne butelki do hodowlii komórkowych adherentnych, cell culture treated, płaskie dno, o powierzchni hodowli wynoszącej 25 cm², z polistyrenu, pojemność robocza 7 mL, korek z filtrem, pakowane po 10 sztuk w opakowaniu wewnętrznym, 200 sztuk w opakowaniu; Thermo Scientific nr. Kat. 156367 lub równoważne | 2 | op.
22 | Matrigel z wysoką zawartością białek | Matrigel z wysoką zawartością białek, 10ml, Corning nr kat. 354248 lub równoważny | 10 | szt.
23 | Zestaw do pomiaru żywotności komórek MTT CyQuant | Zestaw do pomiaru żywotności komórek MTT. W zestawie sól MTT 5mg x 10 sztuk, SDS 1g x 10 sztuk. Zestaw na 1000 dołków na płytkach 96-dołkowych. Invitrogen (ThermoFisher) nr kat. V13154 lub równoważny | 20 | op.
24 | pipeta elektroniczna 8-kanałowa | pipeta elktroniczna 8 - kanałowa ThermoFisher E1-Clip Tip z funkcją Bluetooth, do płytek 96-dołkowych, objętość 15-1250 ul, kompatybilna z końcówkami ClipTip 1250, ThermoFisher nr kat 4672100BT lub rózwnoważny | 6 | szt.
25 | pipeta elektroniczna 12-kanałowa | pipeta elktroniczna 12 - kanałowa ThermoFisher E1-Clip Tip z funkcją Bluetooth, do płytek 96-dołkowych, objętość 30-850 ul, kompatybilna z końcówkami ClipTip 1250, ThermoFisher nr kat 4676100 lub rózwnoważny | 6 | szt.
26 | Płytki 96-dołkowe czarne z przezroczystym dnem | Płytki 96-dołkowe czarne z przezroczystym dnem, sterylne, TC, do hodowli komórkowej, z płaskim dnem, z pokrywką, 32 szt. w opakowaniu, GreinerBioOne nr kat 655090 lub równoważne | 30 | op.
27 | Tipsy 1000 µL TipBox do robota pipetującego CyBio Felix | Sterylne, odpowiednie do PCR tipsy z filtrem, o pojemności roboczej 950 μL, w pudełku, kompatybilne z Head R 96/1000 microliter CyBio Felix, 96 szt/pudełko, 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym; Analytik Jena nr. Kat. OL5022-25-579-F lub równoważne | 15 | op.
28 | Sterylne rezerwuary 300 mL | Jednorazowe, polipropylenowe rezerwuary o pojemności 300 mL, sterylne, wolne od Rnaz i DNaz, prostokątne, o powierzchni odpowiadającej płytce 96-dołkowej, 4 szt/opakowanie wewnętrzne, 40 szt. W opakowaniu zbiorczym; ThermoFisher nr. Kat 1200-2301 lub równoważne | 2 | op.
29 | ATPlite Luminescence Assay System 96-well, 5000 Assay Points | Luminescencyjny dwuetapowy zestaw do pomiaru żywotności w komórkach ssaczych, opierający się na pomiarze zawartości ATP w dołku, wchodzącego w reakcję z lucyferazą i D-lucyferyną. Zestaw na 5000 dołków, okres półtrwania sygnału 5h. Revvity # 6016947 lub równoważne | 20 | op.
30 | Zestaw do wykrywania mykoplazmy metodą ddPCR (droplet digital PCR w kroplach oleju, a nie digital) | Zestaw do wykrywania mykoplazmy metodą ddPCR, zawierający pozytywną, negatywną i wewnętrzną kontrolę, 100 reakcji, droplet digital PCR w kroplach oleju, a nie digital, kompatybilny z kartridżami Bio-Rad, nr. Kat. 12013126 lub równoważny | 3 | op.
31 | PMA | aktywator PKC oraz NFKB, do hodowli in vitro, do różnicowania monocytów THP-1 dual, phorbol myristate acetate, w opakowaniu 2 sztuki po 5 mg, np. tlrl-pma-2 | 10 | opakowanie
32 | TAS266 (TRAIL-R2 (DR5) Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody) | agonista DR5, tetrameryczny konstrukt nanobody, bez fragmentu Fc. Umożliwia silne klastrowanie receptora DR5 bez konieczności sieciowania z udziałem Fc. Agonistyczne, czterowartościowe (tetrwalentne) nanobody skierowane przeciwko receptorowi TRAIL-R2 (DR5), 2 mg/ml, 100 ug, np. MA5-54815 lub równoważne | 10 | opakowanie
33 | Ozekibart (Synonyms: INBRX-109) | INBRX-109 (Inhibrx). Tetrwalentne przeciwciało skierowane przeciwko receptorowi DR5. Składa się z czterech jednodomenowych fragmentów przeciwciała (sdAb) rozpoznających DR5, połączonych ze zmodyfikowanym regionem Fc. CAS No.: 2539847-03-3. Monoklonalne przeciwciało anty-TNFRSF10B (DR5), opakowanie 5 mg, nr katalogowy HY-P990715 lub równoważne | 10 | opakowanie
34 | Conatumumab (AMG655) | Monoklonalne przeciwciało IgG1 przeciwko receptorowi TRAIL-R2 (DR5). Ludzkie agonistyczne przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi śmierci 5 (DR5, TRAIL-R2), indukujące aktywację szlaku sygnalizacyjnego DR5. Opakowanie 5 mg. Numer CAS: 896731-82-1 Nr katalogowy: HY-P99260 lub równoważny | 10 | opakowanie
35 | Lexatumumab | Monoklonalne przeciwciało IgG4κ przeciwko receptorowi TRAIL-R2 (DR5). Ludzkie agonistyczne przeciwciało monoklonalne typu IgG4κ, skierowane przeciwko receptorowi TRAIL-R2 (DR5, APO-2), aktywujące szlak sygnalizacyjny zależny od receptora śmierci DR5. Opakowanie 5 mg. Numer CAS: 845816-02-6 Nr katalogowy: HY-P99299 równoważny | 10 | opakowanie
36 | KMTR2 | Hi-Affi™ rekombinowane przeciwciało monoklonalne anty-ludzkie TNFRSF10B (DR5), klon KMTR2. Monoklonalne przeciwciało klasy IgG skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi TNFRSF10B (DR5, TRAIL-R2), o wysokim powinowactwie wiązania (Hi-Affi™). Opakowanie 1 mg. Nr katalogowy: DMAB-CS25428 lub równoważny | 10 | opakowanie
37 | izTRAIL (Apo-2L; TNFSF10; CD253) | Inżynieryjnie zmodyfikowane białko TRAIL, ligand receptorów DR4 i DR5, występujący w postaci homotrimeru. Zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego białka TRAIL (aminokwasy 95-281) została połączona na końcu N z motywem izoleucine zipper, stabilizującym strukturę trimeru. Dzięki temu izTRAIL jest silnym induktorem apoptozy w wielu ludzkich komórkach nowotworowych, nie wykazując jednocześnie działania cytotoksycznego wobec prawidłowych ludzkich hepatocytów. Ponadto okres półtrwania izTRAIL jest około ośmiokrotnie dłuższy niż okres półtrwania shTRAIL. Opakowanie: 5 × 10 µg Nr katalogowy: AG-40B-0069-5010 lub równoważny | 10 | opakowanie
38 | TR114 | Białko TRAIL o zmodyfikowanej konstrukcji (engineered TRAIL protein), wiążące receptory DR4 i DR5; odpowiadające sekwencji TRAIL 114-281. Białko TRAIL oddziałuje głównie z receptorami TRAIL-R1 i TRAIL-R2, indukując apoptozę komórek nowotworowych. Ponadto wiąże się również z receptorami DR4, DR5 oraz osteoprotegeryną (OPG). Opakowanie: 100 µg, HY-P7306 lub równoważne | 10 | opakowanie
39 | Fetuina z płodowej surowicy bydlęcej | Fetuina z płodowej surowicy bydlęcej (Fetal Bovine Serum Fetuin), CAS: 9014-81-7, liofilizowany proszek, odpowiedni do zastosowań w hodowlach komórkowych. Naturalna glikoproteina bogata w reszty kwasu sjalowego (typowo 5–8% całkowitej masy), stosowana jako źródło kwasu sjalowego, substrat dla neuraminidaz/sjalidaz oraz czynnik wspomagający adhezję i wzrost komórek. Masa cząsteczkowa ok. 48,4 kDa. Produkt rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do badań biologicznych i biochemicznych. Opakowanie: 5 g. Produkt referencyjny: Fetuin from fetal bovine serum, F3385 lub równoważny. | 10 | opakowanie
40 | deepwell | Płytki Deep Well, przezroczyste, blok do testów (Assay Block), pojemność 2 ml, kwadratowe dołki z dnem w kształcie litery V (square V-bottom), sterylne, wolne od DNaz i RNaz, bez pokrywki, pakowane po 5 sztuk, np. Corning CLS3960 lub produkt równoważny | 50 | opakowanie
41 | Tipsy 250 µL do robota pipetującego CyBio Felix | Sterylne, odpowiednie do PCR tipsy z filtrem, o pojemności roboczej 150 μL, w pudełku, kompatybilne z Head R 96/1000 microliter CyBio Felix, 96 szt/pudełko, 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym; Analytik Jena nr. Kat. OL3811-25-937-F lub równoważne | 10 | op.
42 | HiLoad Superdex 200 pg 16/600 column, 120 ml | HiLoad® 16/600 Superdex® 200 prep grade 120 ml – fabrycznie pakowana kolumna chromatograficzna typu XK przeznaczona do wysokorozdzielczej preparatywnej chromatografii wykluczania (SEC, gel filtration). Kolumna umożliwia rozdział i oczyszczanie białek w zakresie mas cząsteczkowych ok. 10–600 kDa, w tym skuteczne oddzielanie przeciwciał monoklonalnych od dimerów, agregatów i innych zanieczyszczeń. Złoże Superdex® 200 prep grade składa się z dekstranu kowalencyjnie związanego z silnie usieciowaną agarozą. Charakteryzuje się wysoką selektywnością i zdolnością rozdzielczą, dużą hydrofilowością oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną, co umożliwia stosowanie wysokich przepływów przy jednoczesnym ograniczeniu niespecyficznych oddziaływań białek ze złożem. Numer katalogowy 28989335 lub równoważny | 2 | szt.
43 | HiLoad Superdex 200 pg 26/600 column, 320 ml | HiLoad® 26/600 Superdex® 200 prep grade 320 ml – fabrycznie pakowana kolumna chromatograficzna typu XK przeznaczona do wysokorozdzielczej preparatywnej chromatografii wykluczania (SEC, gel filtration). Kolumna umożliwia rozdział i oczyszczanie białek w zakresie mas cząsteczkowych ok. 10–600 kDa, w tym skuteczne oddzielanie przeciwciał monoklonalnych od dimerów, agregatów i innych zanieczyszczeń. Złoże Superdex® 200 prep grade składa się z dekstranu kowalencyjnie związanego z silnie usieciowaną agarozą. Charakteryzuje się wysoką selektywnością i zdolnością rozdzielczą, dużą hydrofilowością oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną, co umożliwia stosowanie wysokich przepływów przy jednoczesnym ograniczeniu niespecyficznych oddziaływań białek ze złożem. Numer katalogowy 28989336 lub równoważny | 1 | szt.
44 | Superloop 50 mL z przyłączami M6 | Pętla do aplikacji próbek o pojemności 50 mL, przeznaczona do kontrolowanego wprowadzania większych objętości próbek do układów chromatografii cieczowej ÄKTA. Wyposażona w przyłącza M6, umożliwia aplikację próbki na kolumnę w sposób dokładny i powtarzalny. Superloop jest szczególnie przydatny w preparatywnym oczyszczaniu białek, gdy objętość próbki przekracza pojemność standardowych pętli dozujących. Numer katalogowy 19785001 lub równoważny | 2 | szt.
45 | Superloop 50 mL z przyłączami 1/16" | Pętla do aplikacji próbek o pojemności 50 mL, przeznaczona do kontrolowanego i powtarzalnego wprowadzania większych objętości próbek do systemów chromatograficznych ÄKTA. Wyposażona w przyłącza 1/16″, umożliwia bezpośrednią aplikację próbki do układu chromatograficznego i jest szczególnie przydatna w preparatywnym oczyszczaniu białek. Numer katalogowy 18111382 lub równoważny | 2 | szt.
46 | Superloop 10 ml z przyłączami 1/16" | Superloop, 1/16″, 10 mL – pętla do aplikacji próbek o pojemności 10 mL, przeznaczona do kontrolowanego i powtarzalnego wprowadzania próbek do systemów chromatograficznych ÄKTA. Wyposażona w przyłącza 1/16″, umożliwia wygodne podawanie próbki do układu chromatograficznego. Przeznaczona do zastosowań w preparatywnym oczyszczaniu białek i innych biomolekuł. Numer katalogowy 18111381 lub równoważny | 2 | szt.
47 | Zestaw 6 pipet Eppendorf Research® Plus ze statywem | Zestaw sześciu 1-kanałowych pipet mechanicznych Eppendorf Research® plus o zmiennej objętości: 0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl oraz 100–1000 µl. W komplecie znajdują się: statyw karuzelowy 2, 6 opakowań końcówek epT.I.P.S.® Box 2.0 oraz długopis. Pipety są ultralekkie, precyzyjne, odporne chemicznie i można je autoklawować w całości lub w części dolnej. Numer katalogowy K-5481 lub równoważny | 6 | szt.
48 | Zestaw pipet Eppendorf Research® Plus | Zestaw 3 jednokanałowych pipet mechanicznych Eppendorf Research® plus o zmiennej objętości: 100–1000 µl / 0,5–5 ml / 1–10 ml. Pipety zapewniają wysoką precyzję dozowania, komfortową obsługę i łatwą kalibrację, a w komplecie znajdują się końcówki epT.I.P.S.® dopasowane do pipet z danego zestawu oraz długopis przypominający pipetę. Numer katalogowy K-5453 lub równoważny | 4 | szt.
49 | Filtr powietrza 2300cm2 | Filtr powietrza o parametrach: materiał PTFE, efektywna powierzchnia filtracji: 2300cm2, długość 10,7cm, wielkość porów 0,2 µm, wyposażony w uszczelkę silikonową, rozaj wkładu MCY-style junior Numer Katalogowy: Cytiva MCY4440PFRPH4 lub równoważny | 10 | szt.
50 | Filtr powietrza 1400cm2 | Filtr powietrza o parametrach: materiał PTFE, efektywna powierzchnia filtracji: 1400cm2, długość 7,6cm, wielkość porów 0,2 µm, wyposażony w uszczelkę silikonową, rozaj wkładu Sealkleen junior Numer Katalogowy: Cytiva SLK7001PFRP lub równoważny | 10 | szt.
51 | Precyzyjny wąż do pomp perystaltycznych rozmair 14 | Precyzyjny wąż do użytku z pompapi perystaltycznymi o parametrach: Materiał: PharMed BPT średnica wewnętrzna: 1,6 mm maksymalny przepływ: 130 ml/min maksymalne ciśnienie: 2,7 bar maksymalna temperatura: 132 `C ilość w opakowaniu: 8 sztuk Numer katalogowy: VWR MFLX96114-14 lub równoważne | 5 | szt.
52 | Precyzyjny wąż do pomp perystaltycznych rozmair 13 | Precyzyjny wąż do użytku z pompapi perystaltycznymi o parametrach: Materiał: PharMed BPT średnica wewnętrzna: 0,8 mm maksymalny przepływ: 30 ml/min maksymalne ciśnienie: 2,7 bar maksymalna temperatura: 132 `C ilość w opakowaniu: 8 sztuk Numer katalogowy: VWR MFLX96114-13 lub równoważne | 5 | szt.
53 | FIltr powietrza 500 cm2 | Filtr powietrza o parametrach: Materiał membrany: PTFE wielkość porów: 0,2 µm Efektywna powierzchnia filtracyji: 500 cm2 Rodzaj wyjści i wejścia: króciec do węża 1/4 - 3/8 Numer Katalogowy: Whatman 6713-5036 lub równoważny | 10 | szt.
54 | Zestaw narzędzi do podstawowych prac montażowych i serwisowych | Zestaw narzędzi do podstawowych prac montażowych i serwisowych przy aparaturze laboratoryjnej, dostarczany w skrzynce narzędziowej, zawierający: 2 klucze nastawne o długości 6″ i 12″; 3 dwustronne klucze płaskie: 1/4″ × 5/16″, 3/8″ × 7/16″ i 1/2″ × 9/16″; 7 kluczy imbusowych: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 i 6 mm; 2 wkrętaki Pozidriv PZ1 i PZ2 oraz 2 wkrętaki płaskie; szczypce wydłużone z bocznym ostrzem tnącym, długość 6″; pilnik do metalu o długości 8″ oraz latarkę; płyn do wykrywania nieszczelności, opakowanie ok. 237 ml, oraz taśmę PTFE. Numer Katalogowy: VWR HEWL5180-4162 lub równoważny | 1 | szt.
55 | Szczypce nastawne | Szczypce nastawne do przykręcania i odkręcania okrągłych nakrętek oraz złączy gwintowanych, wyposażone w wymienne szczęki z tworzywa sztucznego chroniące chwytane powierzchnie przed zarysowaniem. Długość: 250 mm. Zakres chwytania: Ø 10–75 mm. Regulacja przyciskiem, 25 pozycji nastawczych. Złącze wsuwkowe zapewniające stabilność chwytu. Korpus ze stali chromowo-wanadowej, kuty i hartowany olejowo. Ergonomiczne rękojeści pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym. Numer Katalogowy: KNIPEX 81 11 250 lub równoważny | 4 | szt.
56 | Laboratoryjna pompa perystaltyczna | Laboratoryjna pompa perystaltyczna z regulacją prędkości, wyposażona w jednokanałową głowicę YZ15, przeznaczona do przetłaczania cieczy i powtarzalnego dozowania. Zakres przepływu z głowicą YZ15: 0,006–420 ml/min, zależnie od zastosowanego węża. Prędkość obrotowa: 0,1–150 obr./min. Funkcje start/stop, zmiany kierunku przepływu, dozowania cyklicznego i pracy z maksymalną prędkością. Wyświetlacz LED, klawiatura membranowa i pamięć ustawień. Sterowanie zewnętrzne przez interfejs RS485/Modbus oraz sygnał analogowy 0-5V, 0-10V, 4-20mA. Obudowa ze stali nierdzewnej, stopień ochrony IP31. Zasilanie: 220 V AC ±10%, 50/60 Hz. Numer katalogowy: LeadFluid BT100S-1 + głowica YZ15 | 4 | szt.
57 | Filtr powietrza | Filtr do filtracji powietrza i gazów oraz odpowietrzania bioreaktorów i fermentorów. Hydrofobowa membrana PTFE o wielkości porów 0,2 µm, średnicy nominalnej 50 mm i powierzchni filtracyjnej 19,6 cm². Obudowa polipropylenowa, stopniowane króćce do węży o średnicy wewnętrznej 6,4–12,7 mm. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Wyjście i wejście: króciec do węża. Numer katalogowy: Cytiva PN 4251 lub rónoważny | 4 | op.
58 | Zacisk metalowy typu Hoffmanna | Zacisk metolowy typu Hoffmana, szerokość 20 mm, materiał stal nierdzewna, możliwość sterylizajci termicznej Falcon BF.952.020 lub równoważny | 20 | szt.
59 | Kleszczyki Presbyterian | Kleszczyki Presbyterian, zaciskowe gładkie 165mm, Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, Odporny na korozję i zużycie, Możliwość sterylizacji w autoklawie 135° C Falcon BF.900.165 lub równoważny | 20 | szt.
60 | Zestaw złączek i elementów typu Luer | Zestaw złączek i elementów typu Luer przeznaczonych do konfiguracji układów przepływowych w procesach biotechnologicznych. Zestaw powinien zawierać minimum 300 elementów, w tym męskie i żeńskie złączki Luer z końcówkami do węży o różnych średnicach, zaślepki, zawory jedno- i wielodrożne, trójniki, rozdzielacze oraz zaciski do węży. Elementy powinny umożliwiać szybkie tworzenie i modyfikowanie linii dozujących, próbkujących i transferowych. WOrld Pecision Instruments numer katalogowy: 14011 lub równoważny | 4 | op.
61 | filtr do sortera Cytek Aurora | filtr do sortera Cytek Aurora wymienny w procedurze Aseptic Clean | 10 | sztuka
62 | pHrodo™ Red Maleimide | pHrodo™ Red Maleimide firmy Invitrogen/Thermo Fisher, przeznaczony do znakowania białek i innych cząsteczek zawierających grupy sulfhydrylowe (-SH). Barwnik wykazuje zależny od pH wzrost fluorescencji wraz ze spadkiem pH, dzięki czemu umożliwia monitorowanie endocytozy i fagocytozy oraz śledzenie zakwaszania przedziałów wewnątrzkomórkowych. Reaktywny względem grup tiolowych znacznik maleimidowy pozwala na tworzenie stabilnych koniugatów z białkami, peptydami i przeciwciałami. Produkt jest odpowiedni do zastosowań w cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej oraz analizach high-content screening (HCS). Opakowanie: 1 mg. Produkt referencyjny: pHrodo™ Red Maleimide, P35371 lub równoważny. | 4 | opakowanie
63 | sól sodowa siarczanu dekstranu | Dextran sulfate sodium salt, sól sodowa siarczanu dekstranu o średniej masie cząsteczkowej 35 000–50 000 Da, CAS: 9011-18-1, w postaci proszku, przeznaczona do zastosowań badawczych, hodowli komórkowych oraz badań interakcji zależnych od glikozaminoglikanów i ładunku powierzchniowego komórek. Produkt rozpuszczalny w wodzie, odpowiedni do zastosowań biologicznych i biochemicznych. Opakowanie zawierające 25 g produktu. Produkt referencyjny: Dextran Sulfate Sodium Salt HY-116282C (MW 35,000-50,000) lub równoważny. | 4 | opakowanie
64 | pHrodo™ Red Transferrin Conjugate | pHrodo™ Red Transferrin Conjugate, koniugat transferyny znakowanej barwnikiem pHrodo™ Red, przeznaczony do monitorowania endocytozy zależnej od receptora transferyny w żywych komórkach. Produkt wykazuje wzrost fluorescencji w kwaśnym środowisku endosomów i lizosomów, umożliwiając ilościową analizę internalizacji transferyny. Odpowiedni do zastosowań w cytometrii przepływowej, mikroskopii fluorescencyjnej. Opakowanie: 1 mg. Produkt referencyjny: pHrodo™ Red Transferrin Conjugate, P35376 lub równoważny | 4 | opakowanie
65 | polybrene, Hexadimethrine bromide, kationowy polimer | Polybrene Infection/Transfection Reagent (Hexadimethrine bromide, Polybrene), kationowy polimer przeznaczony do zwiększania wydajności transfekcji oraz infekcji komórek ssaczych wektorami retrowirusowymi i lentiwirusowymi. Reagent neutralizuje odpychanie elektrostatyczne pomiędzy cząstkami wirusowymi a powierzchnią komórek, co znacząco zwiększa efektywność transferu genów, w niektórych typach komórek nawet 100–1000-krotnie. Produkt dostarczany jako sterylny roztwór zawierający 10 mg Polybrene/mL w wodzie o jakości Ultra Pure. Opakowanie: 10 mg/ml, 1 ml, Produkt referencyjny: Polybrene Infection/Transfection Reagent, TR-1003-G lub równoważny. | 10 | opakowanie
66 | Poly-L-Lysine (PLL), 1 mg/mL | sterylnie filtrowany roztwór poli-L-lizyny przeznaczony do pokrywania powierzchni hodowlanych w celu zwiększenia adhezji komórek do podłoży plastikowych i szklanych. Stężenie 1 mg/mL, postać gotowa do użycia, sterylna, przeznaczona wyłącznie do zastosowań badawczych in vitro. Produkt referencyjny: Poly-L-Lysine (1 mg/mL) (PLL), #0403 lub równoważny. | 10 | opakowanie
67 | Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa | Heparyna sodowa (Heparin sodium salt) pochodząca z błony śluzowej jelita wieprzowego, stopień czystości Grade I-A, aktywność ≥180 USP units/mg, CAS: 9041-08-1, w postaci proszku rozpuszczalnego w wodzie. Produkt przeznaczony do zastosowań badawczych, hodowli komórkowych oraz badań interakcji zależnych od heparyny. Opakowanie zawierające 1 000 000 jednostek (1 MU). Produkt referencyjny: Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa, H3393-1MU lub równoważny. | 5 | opakowanie
68 | proteoglikan siarczanu heparanu (HPSG) | Heparan sulfate proteoglycan (HSPG) pochodzący z błony podstawnej mysiego mięsaka Engelbretha-Holma-Swarma (EHS), do zastosowań w hodowlach komórkowych. Produkt o masie cząsteczkowej ≥400 kDa, zawierający ≥400 µg/ml glikozaminoglikanów, przeznaczony do badań nad adhezją, migracją i różnicowaniem komórek oraz interakcjami z macierzą zewnątrzkomórkową. Preparat powinien wykazywać zdolność wiązania składników ECM, w tym lamininy, fibronektyny i kolagenu typu IV, oraz czynników wzrostu. Opakowanie zawierające 0,1 mg produktu lub równoważne. Produkt referencyjny: Heparan Sulfate Proteoglycan H4777 | 4 | opakowanie
69 | Heparan sulfate sodium salt from bovine kidney | Heparan sulfate sodium salt z nerki bydlęcej (Heparitin sulfate sodium salt), CAS: 57459-72-0, w postaci proszku, będący składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) i proteoglikanów błonowych. Produkt przeznaczony do badań naukowych, w szczególności hodowli komórkowych oraz badań interakcji zależnych od heparan sulfate. Opakowanie 10 mg. Produkt referencyjny: Heparan sulfate sodium salt from bovine kidney, H7640 lub równoważny. | 5 | 1 opakowanie
70 | pHrodo™ Red Dextran, 10 000 MW | pHrodo™ Red Dextran, 10 000 MW, fluorescencyjnie znakowany dekstran o masie cząsteczkowej 10 kDa, przeznaczony do badań endocytozy i fagocytozy w żywych komórkach. Koniugat zawiera barwnik pHrodo™ Red, którego fluorescencja wzrasta wraz ze spadkiem pH, umożliwiając monitorowanie transportu do endosomów i lizosomów. Produkt jest niewykrywalny fluorescencyjnie w środowisku obojętnym i generuje silny sygnał w kwaśnych kompartmentach wewnątrzkomórkowych. Odpowiedni do zastosowań w mikroskopii fluorescencyjnej, cytometrii przepływowej, high-content screening (HCS) oraz high-throughput screening (HTS). Parametry spektralne: Ex/Em 560/585 nm. Opakowanie: 0,5 mg. Produkt referencyjny: pHrodo™ Red Dextran, 10,000 MW, P10361 lub równoważny. | 5 | 1 opakowanie
71 | CellLight™ Early Endosomes-GFP, BacMam 2.0 | CellLight™ Early Endosomes-GFP, BacMam 2.0 (C10586) to gotowy do użycia reagent oparty na technologii BacMam 2.0, przeznaczony do znakowania wczesnych endosomów w żywych komórkach za pomocą białka GFP. Konstrukcja eksprymuje białko fuzyjne Rab5a-GFP, umożliwiając obserwację dynamiki endosomów metodami mikroskopii fluorescencyjnej niezależnie od pH organelli. Produkt charakteryzuje się wysoką wydajnością transfekcji/transdukcji komórek ssaczych, niską toksycznością oraz możliwością stosowania w badaniach endocytozy, transportu wewnątrzkomórkowego, kolokalizacji i obrazowania komórkowego. Reagent odpowiedni do mikroskopii konfokalnej, fluorescencyjnej oraz badań live-cell imaging. Fluorofor GFP, zakres wzbudzenia 488–510 nm. Opakowanie: 1 mL. Produkt referencyjny: CellLight™ Early Endosomes-GFP, BacMam 2.0, C10586 lub równoważny. | 5 | 1 opakowanie
72 | CellLight™ Late Endosomes-GFP, BacMam 2.0 | CellLight™ Late Endosomes-GFP, BacMam 2.0 (C10588) to gotowy do użycia reagent do znakowania późnych endosomów w żywych komórkach za pomocą białka GFP. Produkt wykorzystuje technologię BacMam 2.0 i ekspresję białka fuzyjnego Rab7a-GFP, umożliwiając specyficzną wizualizację oraz śledzenie dynamiki późnych endosomów niezależnie od pH organelli. Reagent charakteryzuje się wysoką skutecznością transdukcji komórek ssaczych, niską toksycznością oraz możliwością zastosowania w eksperymentach live-cell imaging, badaniach endocytozy, transportu wewnątrzkomórkowego i analizach kolokalizacji. Odpowiedni do mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej. Opakowanie: 1 mL. Produkt referencyjny: CellLight™ Late Endosomes-GFP, BacMam 2.0, C10588 lub równoważny | 4 | opakowanie
73 | OGT 2115, inhibitor heparanazy | OGT 2115, inhibitor heparanazy o wysokiej aktywności biologicznej, przeznaczony do badań nad degradacją siarczanu heparanu, remodelowaniem macierzy zewnątrzkomórkowej oraz procesami angiogenezy i nowotworzenia. Związek jest przepuszczalny dla komórek i wykazuje zdolność hamowania aktywności heparanazy (IC₅₀ = 0,4 µM) oraz degradacji heparan sulfate. Czystość ≥99%, CAS: 853929-59-6, wzór sumaryczny C₂₄H₁₆BrFN₂O₄, masa cząsteczkowa 495,30 Da. Opakowanie zawierające 10 mg substancji. Produkt referencyjny: OGT 2115 (HY-100898) lub równoważny | 4 | opakowanie
74 | Minimum Essential Medium MEM | Modyfikowane medium do hodowlii komórkowej EMEM, roztwór, sterylne, o pojemności 500 mL, zawierające sole Earle'a i czerwień fenolową oraz 2 mM L-glutaminy; Biowest nr. Kat. L0415-500 lub równoważny | 40 | op.